医院行政三楼及E楼住院部门口改造工程项目需求书

一、项目情况

- 项目内容：中医医院杭州道院区行政三楼部分房间增加轻质隔断墙、增加LED灯、挪移烟感报警器、更换屋顶矿棉板、四层中厅楼梯封闭并增加门禁门、E楼住院部二层重症室扩宽门口等。

- 二、项目预算及服务期限

项目预算2.9万元。

服务期限：5天

三、资质要求

1.投标人具有室内外装饰装修的能力，提供营业执照复印件加盖公章。

2.项目不接受联合体投标，中标后不得将项目全部或部分委托他人执行。

- 四、服务要求

- 本工程不发生任何增项，请投标单位在投标前踏勘现场，并以现场实际工程量为准。

服务方式：包工包料

服务地点：天津市滨海新区塘沽杭州道90号

- 五、商务要求

1、报价要求

（1）报价以人民币填列。

（2）供应商所报价格为最优惠总价格，包括一切费用。

（3）进行商务报价时不能超过采购预算，否则视为无效标。

- 2、质量要求：达到招标文件的技术需求，及国家、地方和行业现行规定合格标准。

- 3、付款方式：施工进场至竣工验收合格后支付97%工程款（结算审计值），剩余3%工程款（结算审计值）待工程满一年后支付，质保期1年。本工程最终价款以工程结算审计后价格为准。

六、工程量清单（仅供参考，本工程不发生任何增项，请投标单位在投标前踏勘现场，并以现场实际工程量为准。）

| 序号 | 项目 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增石膏板隔墙 | m2 | 96 |  |  |
| 2 | 新增隔墙粉刷腻子、涂料 | m2 | 192 |  |  |
| 3 | 封堵窗户 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 增加烟感 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 烟感移位 | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 拆改增加空调开关 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 增加照明开关 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 拆改门口1处 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 断桥铝门 | m2 | 6.6 |  |  |
| 10 | 增加门禁电源线（含配管） | m | 100 |  |  |
| 11 | 矿棉板顶棚修复 | m2 | 40 |  |  |
| 12 | 增加更换LED灯 | 套 | 8 |  |  |

| 评 分 表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 满分 | 评分标准 |  |
| 一、技术标评分标准：（70分） |  |  |  |  |
| 1 | 类似业绩 | 15 | 供应商近三年（自2019年1月1日至响应截止时间）已完成的与本项目同类型的业绩材料： 1.在业绩一览表中，每提供一项给2分，最高6分。 2.再此基础上每提供一份证明材料（合同或发票复印件）得3分，最高9分。 |  |
| 2 | 施工方案评价 | 30 | 根据各供应商提供施工方案的针对性及可行性进行评审，方案应含人员配备、故障突发处理等方面内容。 |  |
| 3 | 现场安全保证措施 | 15 | 根据各供应商的施工安全保障措施，措施详细程度、可行性、适用性等进行综合比较。 |  |
| 4 | 成果进度保障措施 | 10 | 为确保5天内完成项目成果,从成果进度保障措施合理性、可行性等方面进行评价。 |  |
| 二、商务标评分标准：（满分30分） |  |  |  |  |
| 报价完整且最低，得分为30分； |  |  |  |  |
| 报价得分=（评标基准价/供应商报价）×30 |  |  |  |  |
| 注：满足招标文件要求且最低的报价为评标基准价； |  |  |  |  |

附件一

供应商能力资质审查内容要求：

| 序号 | 资质文件审查内容 | 资质文件提供材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人具有室内外装饰装修的能力，提供营业执照复印件加盖公章。 | 提供营业执照复印件（加盖供应商公章）附于资质文件中。 |
| 2 | 项目不接受联合体投标，中标后不得将项目全部或部分委托他人执行。 | 需提供声明函（加盖供应商公章）附于资质文件中。 |

报价表

项目名称：医院行政三楼及E楼住院部门口改造工程项目

| 单位名称 | 报价（万元） | 大写 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

报价明细表

项目名称：医院行政三楼及E楼住院部门口改造工程项目

| 序号 | 项目 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增石膏板隔墙 | m2 | 96 |  |  |
| 2 | 新增隔墙粉刷腻子、涂料 | m2 | 192 |  |  |
| 3 | 封堵窗户 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 增加烟感 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 烟感移位 | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 拆改增加空调开关 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 增加照明开关 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 拆改门口1处 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 断桥铝门 | m2 | 6.6 |  |  |
| 10 | 增加门禁电源线（含配管） | m | 100 |  |  |
| 11 | 矿棉板顶棚修复 | m2 | 40 |  |  |
| 12 | 增加更换LED灯 | 套 | 8 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |