项目需求书

本项目所属行业：商务服务业

一、基本情况

1.项目背景

天津市滨海新区中医医院为进一步建立健全的医院安全体系文件，开展医院安全风险评估，排查医院存在的安全隐患问题，杜绝安全事故的发生，需第三方安全技术专业公司提供如下服务内容：对天津市滨海新区中医医院双院区全年安全生产工作提供技术服务，内容有安全体系的建立、相关服务单位及维保单位安全监管体系的建立、安全生产培训（计划、档案）、安全资金使用（计划，使用台账，票据整理，档案）、安全检查及复查、制定应急预案、开展应急演练（计划，脚本、培训、演练、总结、档案）、上级文件专项执行（方案、宣贯、检查、报表、报告、总结、档案）、协助处理接受上级部门督查相关工作、全年安全咨询服务、安全双重预防机制建立等安全技术服务。

2.预算金额：50万元

3.服务期限：一年

二、服务要求

1.严格按照国家有关标准、行业规范和技术规定开展评价工作，及时发现安全隐患，提出整改措施，落实准确到位。

2.严格按照国家及应急管理局的相关要求完成各项任务，能随国家新要求及时调整相关工作，做到与时俱进。

3.保证建立的安全管理体系严谨，符合法律法规要求。

4.保证服务质量，充分接受院方的正常要求和条件。

5.根据本单位实际情况，制定工作流程、工作制度，并公开、合法、公正地开展工作。

6.与院方签订服务协议后根据要求尽快开始编制工作。

7.在相互配合基础上开展工作，尽最大努力不影响委托方的正常工作程序。

8.建立科学严密的资料档案管理系统，做好保密工作。

9.提供本项目的实施方案（服务方案、具体内容、人员保密管理制度等）文字描述。

10.服务期内根据采购人需求提供安全技术相关法律法规和业务办理等咨询服务。

★11．本项目不得转包，项目人员中要配有安全、消防方面专业副高级以上职称的人员。供应商与项目人员签订劳动合同且为项目人员缴纳社保。

12.如我院发生紧急安全事件，至少2名项目人员1小时内到达现场进行指导。如我院接受上级部门督查，至少2名项目人员1小时内到达现场进行协助。

★13.合同签订后一个月内，中标单位需要对我院双院区分别出具报告至少有：安全现状评价报告、消防安全评估报告，需要出具纸质报告。根据中标单位的安排，可在其中一次安全检查后出具安全现状评价报告，同时代替出具本次检查的安全检查报告。依据法律法规、技术规范提出相应的解决措施，并指导医院完成整改。

- 三、付款方式：

签订合同生效后，按季度结算。供应商提供正规等额发票，医院收到发票后15个工作日内，支付上一季度服务费用。

四、项目技术需求

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全体系的建立 | 要求服务期限内建立医院内部安全管理体系,提交工作成果数量1套。工作成果要求为：体系的建立需要根据医院的人员架构情况及业务营运模式，结合《安全法》、《消防法》、《特种设备安全法》、《突发事件应对法》、《环境保护法》、《天津市安全管理条例》等法律法规的具体要求，根据相关法律法规对企业基本安全生产条件的要求及与医院对应的安全管理模式制定，提交的工作成果要能充分体现医院安全工作的尽职履责的义务。体现具备安全生产条件的四大模块内容，要求简洁并要保证实际工作的可操作性。 |
|  | 对相关方安全监管体系的建立 | 要求服务期限内建立对相关方安全监管体系，提交工作成果数量为1套。工作成果要求为：要熟悉医院对现在在建项目和已经运营项目的安全管理模式，要了解现在医院所辖的在建项目的安全管理总体状况等综合情况，要根据医院所辖在建项目和已经运营项目的性质，及对应的安全管理特点及各项目危险源的情况制定医院对相关方安全监管体系，提交的工作成果要体现医院法定的具备安全生产条件的四大模块安全管理功能。 |
| 2 | 安全培训（计划、档案） | 对医院提交培训计划，每季度1次，提交工作成果数量为每年4次。提交工作成果要求为:要根据医院的安全体系及对相关方的安全体系内容，结合医院当前的安全工作情况，涵盖所有涉及的安全部门，对照当前安全工作的相关案例进行培训，要求培训人员必须是该项目组的成员，以保证培训效果的有效性。 |
|  |  | 对医院开展全员培训，每季度培训1次，提交的开展工作成果数量为4次。成果要求为：参考医院现在人员架构及具体的安全职责，调研总结各人员对安全工作的意识，有针对性进行安全培训，保证提升安全管理水平。 |
| 3 | 安全资金使用（计划，使用台账，票据整理，档案） | 对医院及相关方部门，以月为单位整理，提交成果数量为每年12份。提交工作成果要求为：医院的财务安全账目一一对应，符合相关法律规定。 |
| 4 | 安全检查及复查 | 对医院进行全方位安全检查，提交的成果数量至少为12次检查。工作成果要求为：内容包括是否符合安全生产条件的判断，及对应的对各单元的隐患，图片，标准，整改措施，及验收标准，要求对电气、消防、危化品及燃气等各方面必须全面俱到。能承担安全上的特殊配件、环境等的校验工作，供应商采购的第三方承担的校验不含其内。 ★合同签订后一个月内，中标单位需要对我院双院区分别出具报告至少有：安全现状评价报告、消防安全评估报告，需要出具纸质报告。根据中标单位的安排，可在其中一次安全检查后出具安全现状评价报告，同时代替出具本次检查的安全检查报告。依据法律法规、技术规范提出相应的解决措施，并指导医院完成整改。 |
| 5 | 应急预案 | 要求制定医院综合应急预案1套。提交工作成果要求为：包括除88号文对应急预案的要求外，要结合医院和医院各相关方的危险源制定应急预案，医院的应急预案要结合新区应急局相关应急预案的内容及医院各相关方应急预案的内容制定，应急预案需要专家评审意见。如我院发生紧急安全事件，至少2名项目人员1小时内到达现场进行指导。 |
|  |  | 要求制定医院各专项应急预案，提交成果数量为6套。工作成果要求为：包括除88号文对应急预案的要求外，要结合医院和医院各相关方的危险源制定各专项应急预案，医院的各专项应急预案要结合新区应急局相关应急预案的内容及医院各相关方各专项应急预案的内容制定，应急预案需要专家评审意见。 |
| 6 | 应急演练（计划，脚本、培训、演练、总结、档案） | 要求制定医院综合应急演练，提交成果数量为1套。工作成果要求为：要结合危险源情况，包括细化到以分钟为计算周期的脚本编制，组织，协调、指挥、处置、总结等全套工作方案策划及现场实施过程。 |
|  |  | 要求制定医院现场处置方案及专项应急预案演练，提交成果数量为1套。成果要求为：要根据应急人员职权及对应指挥流程等具体情况，结合应急物资配备情况并考虑到特殊情况同时二次应急情况下，包括细化到以分钟为计算周期的脚本编制，组织，协调、指挥、处置、总结等全套工作方案策划及现场实施过程。 |
| 7 | 上级文件专项执行（方案、宣贯、检查、报表、报告、总结、档案） | 要求对政府主管部门，行业主管部门等上级文件的执行，并提交相关成果。提交工作成果要求：要熟悉上级政府文件的具体要求及指向，设立专人进行专项文件的执行，包括方案、宣贯、检查、报表、报告、总结、档案等，并对医院进行汇报。 |
| 8 | 协助处理接受上级部门督查相关工作 | 要求对医院及相关方接受上级部门督查时必须提前做好相关准备工作，每季度一次，每年提交工作成果数量为4套。提交成果要求为：熟悉各级政府部门的安全文件及要求和督查部门来检查的重点及要求，根据医院年度安全工作计划进展及当前安全工作成果接受督查，根据实际情况作为第三方进行工作汇报，要充分体现出医院对安全工作的重视度。 如我院接受上级部门督查，至少2名项目人员1小时内到达现场进行协助。 |
| 9 | 全年安全咨询服务 | 要求对医院全年安全相关技术服务的支撑。提交工作成果数量不限次，提交工作成果的要求为：要充分掌握医院工作及所辖各相关方安全工作现状情况，对任何安全方面（含法律法规方面）的咨询指导工作要第一时间有效解决。 协助医院相关人员与受训单位咨询、报名等相关工作。 |
| 10 | 安全双重预防机制建立 | 根据医院实际情况结合卫生健康行业2022年安全生产十四五规划等要求建设预防机制体系，提交工作成果数量为1套。工作成果要求为：根据政府文件要求及医院和相关方面安全生产的实际状况，编制预防机制，有效进行预防及消除安全隐患。 |

注：加注“★”号条款为实质性技术条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。