医院采购杭州道院区微剂量X射线安全检查设备项目需求

一、项目名称：天津市滨海新区中医医院采购杭州道院区微剂量X射线安全检查设备项目

二、项目预算：3.8万元。

三、资质要求

1.供应商须具备营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书，提供复印件或扫描件加盖公章。

2.须提供本设备合格证及相关检测报告，提供承诺书加盖公章。

3.供应商须提供投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：提供书面声明函并加盖公章。

4.本项目不接受联合体磋商。

四、服务要求

1.安检设备各项工作指标、质量达到国家及行业相关标准及要求。

2.质保两年(质保期内接到维修电话需2小时内到达现场排查故障）。

3.负责前期安检装置使用培训、指导。

4.设备安装时须提供本设备合格证及相关检测报告。

5.完成时间：2022年年底前安装调试完成，并可以正常使用。

五、商务要求

1、报价要求

（1）报价以人民币填列。

（2）供应商承担本采购设备的运输、安装、技术指导、质保等一且费用，不再另行收费。所报价格为最优惠总价格，包括一切费用。

（3）进行商务报价时不能超过采购预算，否则视为无效标。

六、付款方式：验收合格付90%，质保期后付10%尾款。

七、需求参数

| 品名 | 参数 |
| --- | --- |
| X 光 安检机 | 通道尺寸不小于 650mm*50mm； 传送带速度 0.22m/s 0.7m/s； 分辨力直径 0.08mm 以上金属线； 穿透能力 14mm 钢板，满足 AWG34； 设备单次检查计量应小于 5μGy； 泄露剂量不大于 0.2μGy/h； 铅帘外加保护膜，避免铅污染； 射线管电流 0.4-0.5mA（可调），管电压 100-140JV（可调）； 具备边缘增强、超级图像增强功能是物体轮廓边缘更清晰； 软件具备局部放大功能； 实时保存任意幅图像，可进行图像处理，连续保存图像容量不低于 30 万张，图像库满自动覆盖较早图像； 配套置物缓冲托盘与操作桌台。 |

| 评 分 表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 满分 | 评分标准 |  |
| 一、技术标评分标准：（60分） |  |  |  |  |
| 1 | 类似业绩 | 15 | 供应商近三年（自2019年1月1日至响应截止时间）已完成的与本项目同类型的业绩材料： 1.在业绩一览表中，每提供一项给2分，最高6分。 2.再此基础上每提供一份证材料（合同或发票复印件）得3分，最高9分。 |  |
| 2 | 技术性能 | 24 | 所投产品技术参数完全满足技术要求的，得24分，每有一项不满足扣2分。 注：产品中任意技术参数，有四项（不含）以上不满足的，视为无效标。 |  |
| 3 | 售后服务 | 12 | 根据各供应商的售后服务内容、服务方式、服务人员、服务网点地理位置等进行综合评价。 |  |
| 4 | 安装调试服务方案 | 9 | 根据各供应商的安装调试时间管理方案进行综合评价。 |  |
| 二、商务标评分标准：（满分40分） |  |  |  |  |
| 报价完整且最低，得分为40分； |  |  |  |  |
| 报价得分=（评标基准价/供应商报价）×40 |  |  |  |  |
| 注：满足招标文件要求且最低的报价为评标基准价； |  |  |  |  |

附件一

供应商能力资质审查内容要求：

| 序号 | 资质文件审查内容 | 资质文件提供材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商须具备营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书 | 提供复印件或扫描件加盖公章 |
| 2 | 须提供本设备合格证及相关检测报告 | 提供承诺书加盖公章 |
| 3 | 供应商须提供投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 提供书面声明函并加盖公章 |

技术要求点对点应答表

项目名称：医院采购杭州道院区微剂量X射线安检设备机项目

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 响应应答 | 偏离说明 | 技术支撑材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求书内技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医院采购杭州道院区微剂量X射线安检设备机项目 | 通道尺寸不小于 650mm*50mm； |  |  |  |
| 2 |  | 传送带速度 0.22m/s 0.7m/s； |  |  |  |
| 3 |  | 分辨力直径 0.08mm 以上金属线； |  |  |  |
| 4 |  | ...... |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的响应文件将视为虚假材料。

2. 技术要求指招标文件中规定的具体要求。

3. 响应应答指供应商的实际情况。

4. 偏离说明指技术要求与响应应答之间的不同之处。

5. 如有技术支撑材料，请在“技术支撑材料页码”中填写页码，未填写视为无技术支撑材料。

供应商授权代表签字：_______________

日期：__________

供应商名称（公章）：_____________

商务要求及服务要求点对点应答表

项目名称：天津市滨海新区中医医院采购杭州道院区微剂量X射线安检设备机

| 序号 | 商务要求/服务要求 | 响应应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 （1）报价以人民币填列。 （2）供应商承担本采购设备的运输、安装、技术指导、质保等一且费用，不再另行收费。所报价格为最优惠总价格，包括一切费用。 （3）进行商务报价时不能超过采购预算，否则视为无效标。 |  |  |  |
| 2 | 安检设备各项工作指标、质量达到国家及行业相关标准及要求。 |  |  |  |
| 3 | 质保两年(质保期内接到维修电话需2小时内到达现场排查故障）。 |  |  |  |
| 4 | 负责前期安检装置使用培训、指导。 |  |  |  |
| 5 | 设备安装时须提供本设备合格证及相关检测报告。 |  |  |  |
| 6 | 完成时间：2022年年底前安装调试完成，并可以正常使用。 |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的响应文件将视为虚假材料。

2. 商务要求指招标文件中规定的具体要求

3. 响应应答指供应商的实际情况。

4. 偏离说明指商务要求与响应应答之间的不同之处。

供应商授权代表签字：_______________

日期：__________

供应商名称（公章）：_____________

报价表

项目名称：天津市滨海新区中医医院采购杭州道院区微剂量X射线安检设备机项目

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：_____________

供应商授权代表签字：_______________

日期：__________