**项目需求书**

（一）项目概况：

天津中医药大学第四附属医院暨天津市滨海新区中医医院，是集医疗、预防、教学、科研、养生、保健、康复为一体的现代化三级综合中医医院，是滨海新区的中医医疗中心。现对天津市滨海新区中医医五金等综合维修材料零星供应项目进行采购。

（二）项目预算及年限：

预算金额：38.3万元/贰年

服务期限：2年

（三）供应商资格及要求

1.营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2.供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加磋商。供应商若为法定代表人参加磋商，需提供法定代表人资格证明书（须加盖投标单位公章）；供应商若为供应商代表参加磋商，须提供法定代表人授权书（须由法定代表人签字或盖章）和供应商代表身份证原件。

3.财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2023年度财务报告扫描件。

B.2024年度银行出具的资信证明扫描件。

注：A、B两项提供任意一项均可。

4.2024年至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章。

5.提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

6.提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（扫描件加盖本单位公章）。

7.本项目不接受联合体参加磋商，提供声明函并加盖公章。

（四）项目要求

1.本次采购项目以报价清单(见附件）为准，供应商按采购人提供项目清单中所提及的货物产品、规格逐项填写单价，报价清单需电脑打印，手写无效。供应商必须书面提供有效的供货期限、售后服务质量承诺保证书（必须包括所供货物的质保期限）。保修期限必须等于或高于以下标准：

（1）灯具、开关、变压器、漏保和相关电子类产品保修期为1年。

（2）水龙头、球阀、闸阀等相关阀门类产品的阀芯保修期为1年。

（3）上水软管、下水软管等相关管件类保修期为1年。

（4）耗材类产品：胶带、扎带、螺丝、钻头、线材等产品按照产品的国家标准保证质量，如果是产品本身质量问题终身更换。

2.采购人根据维修物品消耗需要，用微信、邮件等通知送货品种及数量，供应商应在24 小时内送货到位。保证应急物资随叫随到，随时供应(需在 30 分钟之内到达）。如遇需紧急使用的特殊及不常使用的货物，供应商需在 30 分钟之内到达现场查看，由于物品特殊，如供应商处无库存，应第一时间进行采购。送货时长不得超过12小时。保证节假日正常供货。

3.供应商根据采购文件、响应文件和双方签订的合同要求对所送货物进行验收，货品必须保质保量。货物必须符合国标要求，有3C认证；成交供应商提供的商品经确认属“三无产品 ”假货，非采购目录中的商品未低于“大型商场、超市”的平均价，采购人有权拒付当月货款，作为对医院损失的赔偿。

4.成交供应商按照采购人指定日期根据发票金额及数量，进行核对确认货款金额，按照采购人规定日期进行结算。发票与货物需一并提供。

5.成交供应商按照采购人采购计划，以实际采购金额，隔月结算付款。

6.交货事项

（1）交货地点：天津市滨海新区中医医院。

（2）交货时间：供应商按采购人要求的具体时间和需求数量供货，送货到采购人指定的地点。

（3）交货方式：任何情况下由供应商送货，相关费用均由供应商承担。采购人有权根据实际需求，据实调整送货时段、方式等。

7.验收标准：供应商须承诺所供全部产品的质量符合或优于国家和行业的技术标准和规范、安全。否则，供应商将承担一切经济损失的赔偿及法律责任。

（五）其他要求：

1. 2年服务期满或本合同期限内结算金额达到中标限额，两者以先到为准，合同亦自动终止。

2.该需求为最终签订合同要约条款基础，如需求没有而最终签订合同一般条款有的且涉及采购性质的内容，以最终合同一般条款内容为准。

附件：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量（使用概量） | 限高单价 |
| 1 | 快丝 | 3.5\*25mm 50 只/盒 | 盒 | 20 | 13.8 |
| 2 | 快丝 | 3.5\*30mm 50 只/盒 | 盒 | 20 | 13.8 |
| 3 | 快丝 | 3.5\*40mm 50 只/盒 | 盒 | 20 | 13.8 |
| 4 | 快丝 | 3.5\*60mm 50 只/盒 | 盒 | 20 | 13.8 |
| 5 | 快丝 | 3.5\*70mm 50 只/盒 | 盒 | 20 | 13.8 |
| 6 | 螺丝、螺母 | M8\*6 | 套 | 200 | 0.8 |
| 7 | 塑料胀管 | 6号 100 个/包 | 包 | 40 | 7 |
| 8 | 胀管 | 铁 10# | 个 | 40 | 1.2 |
| 9 | 钢钉线卡 | 6 号 100 颗/盒 | 盒 | 20 | 7 |
| 10 | 钢钉线卡 | 8 号 100 颗/盒 | 盒 | 20 | 9 |
| 11 | 窗帘滑轮滚珠 | 方D重型中方轮 白色/塑料 30 个装/套 | 套 | 20 | 23 |
| 12 | 窗帘滑轮 | 4轮黑白 | 个 | 20 | 0.9 |
| 13 | 窗帘滑道 | 含2个直角弯头及配件 | 米 | 20 | 15.5 |
| 14 | 锁头 | 铁 32mm | 个 | 20 | 5.5 |
| 15 | 门鼻 | 铁 100mm | 套 | 20 | 3.3 |
| 16 | 插销 | 铁 100mm | 个 | 20 | 3.3 |
| 17 | 挂钩 | 不锈钢/单个/厕所隔断用 | 个 | 20 | 6.6 |
| 18 | 挂墙毛巾架 | 7钩/金属 | 个 | 20 | 30 |
| 19 | 压把锁 | 金属/通用型/适合门厚 55mm/带 钥匙 | 把 | 80 | 53 |
| 20 | 锁芯 | 铁皮柜用/圆锁芯/尼龙 | 个 | 260 | 9.5 |
| 21 | 柜门锁 | 金属/肚脐锁/20 螺纹 | 把 | 120 | 19 |
| 22 | 锁头 | 38mm/铁 | 个 | 20 | 7 |
| 23 | 长梁铜挂锁 | 38mm/铜 | 把 | 20 | 30 |
| 24 | 铜挂锁 | 50mm/铜 | 把 | 20 | 32 |
| 25 | 防盗门锁 | 防盗门用/适合门厚 35-50mm | 套 | 20 | 60 |
| 26 | 闭门器 | 防火门小号/不定位/缓冲静音 /25-50KG | 个 | 40 | 58 |
| 27 | 门禁锁 | 刷卡型 2000 组录入 | 个 | 20 | 428 |
| 28 | 闭门器 | 小号 13cm 孔距 | 个 | 40 | 58 |
| 29 | 卫生纸盒 | 不锈钢 12.6\*12.6\*16cm | 个 | 20 | 30 |
| 30 | 自喷漆 | 400ml/200g | 罐 | 64 | 13 |
| 31 | 反光油漆 | 黑、黄 0.8KG/桶(含底漆、面漆各  0.8KG) | 组 | 8 | 190 |
| 32 | 荧光漆 | 0.8KG/桶 | 桶 | 8 | 68 |
| 33 | 壁纸 | 白色 60cm 宽幅 50 米/卷 | 卷 | 8 | 265 |
| 34 | 油漆笔 | 银/白/绿/黑/红/金/蓝/黄色 规 格 144.3\*15.6\*15.3mm | 支 | 40 | 5 |
| 35 | 老花镜 | 200 度 | 个 | 1 | 90 |
| 36 | 放大镜 | 手持式 直径 80mm | 个 | 1 | 45 |
| 37 | 电子蚊香液 | 电子蚊香液 40ml/瓶 4 瓶/盒 | 盒 | 1 | 29 |
| 38 | 排风扇 | 白色/240\*240mm | 个 | 40 | 64 |
| 39 | 地标胶带 | 黑黄胶带 宽 45mm | 卷 | 20 | 8 |
| 40 | 内车胎 | 轮椅用 22 寸 | 条 | 8 | 25 |
| 41 | 充气轮 | 垃圾车用轮胎直径：650mm 宽度： 135mm | 个 | 20 | 48 |
| 42 | 车轮 | 10 寸 手术室车用轮 | 个 | 8 | 48 |
| 43 | 车轮 | 8 英寸 轮椅用 | 个 | 8 | 43 |
| 44 | 车轮 | 垃圾车用 5 寸定/转 | 个 | 8 | 50 |
| 45 | 车轮 | 3 寸/带刹车 | 个 | 8 | 48 |
| 46 | 脚轮 | 5 寸 治疗车用 | 个 | 16 | 45 |
| 47 | 脚轮 | 5 寸 消毒车用 | 个 | 16 | 52 |
| 48 | 氧气站推车轮 子 | 6 寸 尼龙/静音型 | 个 | 4 | 48 |
| 49 | 轮椅换内外车 带 | 24cm 轮椅内外胎 | 个 | 4 | 35 |
| 50 | 门诊手术室小 车轮子 | 5 寸 橡胶/静音型 | 个 | 4 | 28 |
| 51 | 钢化玻璃 | 双层钢化玻璃、断桥铝开启扇用 | 平方 米 | 4 | 525 |
| 52 | 减速带 | 橡胶/黑黄色人字形 厚 48mm | 米 | 8 | 68 |
| 53 | 减速带堵头 | 材质：橡胶 厚度：4cm | 个 | 4 | 18 |
| 54 | 穿钉 | 减速带用、尖端 110mm | 支 | 4 | 1.6 |
| 55 | 路桩 | 固定/铁/500mm 高 | 个 | 20 | 22 |
| 56 | 路桩 | 活动/铁/500mm 高 | 个 | 20 | 28 |
| 57 | 活动扳手 | 12 寸 材质：金属 | 个 | 20 | 30 |
| 58 | 金属铰链 | 半盖/全盖/不盖 不锈钢材质 35 孔 | 付 | 8 | 17 |
| 59 | 合页 | 2.5 寸 材质：金属 | 对 | 72 | 6 |
| 60 | 开关 | 86 型/白色 单开单控 | 个 | 60 | 18 |
| 61 | 开关 | 86 型/白色 双开单控 | 个 | 40 | 24 |
| 62 | 开关 | 86 型/白色 三开单控 | 个 | 40 | 28 |
| 63 | 开关 | 86 型/白色 四开单控 | 个 | 40 | 32 |
| 64 | 电视插座 | 86 型/白色 门禁 | 个 | 20 | 14 |
| 65 | 插座 | 86 型/白色 16A 三孔 | 个 | 60 | 26 |
| 66 | 明装底盒 | 86 型/白色 | 个 | 60 | 3.5 |
| 67 | 开关 | 空调三速开关 | 个 | 40 | 34 |
| 68 | 调温器 | 三档控制/白色 | 个 | 20 | 60 |
| 69 | 防水盒 | 86 型/白色 | 个 | 20 | 19 |
| 70 | PVC 线管 | 20 线管/白色 3 米/根 | 根 | 40 | 7.5 |
| 71 | PVC 线管 | 25 线管/白色 3 米/根 | 根 | 40 | 9 |
| 72 | 电工包布 | 红/绿/黄/蓝色/1.8cm 宽/10 米长 | 卷 | 80 | 3.2 |
| 73 | 绝缘胶布 | 黑色/1.8cm 宽/10 米长 | 卷 | 80 | 3.2 |
| 74 | 插头 | 三项 10A | 个 | 160 | 6 |
| 75 | PVC 线槽 | 20 线槽/2 米 | 根 | 100 | 4.5 |
| 76 | PVC 线槽 | 30 线槽/2 米 | 根 | 140 | 7.5 |
| 77 | 塑铜线 | 1.5 平方 100 米/盘 | 盘 | 4 | 260 |
| 78 | 塑铜线 | 2.5 平方 100 米/盘 | 盘 | 4 | 290 |
| 79 | 塑铜线 | 4 平方 100 米/盘 | 盘 | 8 | 360 |
| 80 | 塑铜线 | 1.5 平方 | 米 | 4 | 2.6 |
| 81 | 塑铜线 | 2.5 平方 | 米 | 40 | 2.9 |
| 82 | 塑铜线 | 4 平方 | 米 | 20 | 3.6 |
| 83 | 塑铜线 | 6 平方 | 米 | 4 | 8.5 |
| 84 | 护套线 | 3 芯\*1.5 平方 | 米 | 40 | 4.2 |
| 85 | 护套线 | 3 芯\*2.5 平方 | 米 | 800 | 6 |
| 86 | 护套线 | 3 芯\*4 平方 | 米 | 40 | 8.5 |
| 87 | 护套线 | 2 芯\*1.0 平方 | 米 | 40 | 4.2 |
| 88 | 护套线 | 2 芯\*2.5 平方 | 米 | 40 | 5 |
| 89 | 防水护套线 | 3 芯\*2.5 平方 | 米 | 40 | 9 |
| 90 | 阻燃护套线 | 3 芯\*4 平方 100 米/盘 | 盘 | 5 | 2100 |
| 91 | 电视线 | 有线电视线及接头 3 米/根 | 根 | 5 | 14 |
| 92 | 电视线 | 有线电视线及接头 5 米/根 | 根 | 5 | 23 |
| 93 | 套线绝缘蜡管 | 内径 10mm | 米 | 5 | 1.4 |
| 94 | 空开 | 3p-32A | 个 | 8 | 42 |
| 95 | 空开 | 3p-40A | 个 | 8 | 42 |
| 96 | 空开 | 4P-63A | 个 | 8 | 75 |
| 97 | 漏电保护器 | 3p+n 32A | 个 | 20 | 75 |
| 98 | 漏电保护器 | 3P-32A | 个 | 20 | 75 |
| 99 | 漏电保护器 | 3p-63A | 个 | 20 | 83 |
| 100 | 定时器 | 时控开关 8.4\*6.5\*2.0cm 超大 显示屏 | 个 | 20 | 64 |
| 101 | 线缆 | 3\*6 平方 100 米/盘 | 盘 | 1 | 1,850.00 |
| 102 | 电源控制箱 | 150\*150mm/碳钢喷漆 | 个 | 5 | 24 |
| 103 | 地线槽 | 铝合金/圆弧/5CM 宽 | 米 | 5 | 20 |
| 104 | 灯泡 | 30W PC+塑包铝 | 个 | 80 | 28 |
| 105 | LED 灯泡 | 15W PC+塑包铝 | 个 | 80 | 21 |
| 106 | LED 灯管 | 20W PC+塑包铝 | 根 | 20 | 12 |
| 107 | 节能灯 | 9W 螺旋玻璃管 | 支 | 20 | 14 |
| 108 | 节能灯 | 20W 螺旋玻璃管 | 支 | 200 | 15 |
| 109 | 节能灯 | 30W 螺旋玻璃管 | 支 | 20 | 18 |
| 110 | 节能灯 | 40W 螺旋玻璃管 | 支 | 20 | 20 |
| 111 | LED 吸顶灯 | 声光控 12W PMMA 高透光率灯罩 | 个 | 5 | 48 |
| 112 | LED 射灯 | 100W 铝压铸灯体 | 个 | 5 | 115 |
| 113 | 格栅灯 | 3\*18W 60\*60CM T8 LED 嵌入 | 套 | 5 | 210 |
| 114 | 光电开关 | PBT 材质 响应时间2ms 检测距离 1-10m | 套 | 5 | 355 |
| 115 | 防爆灯 | 40W 航空铝+防爆玻璃 | 组 | 5 | 56 |
| 116 | 防爆灯 | 20W 航空铝+防爆玻璃 | 组 | 5 | 53 |
| 117 | PPR 管 | 4 分/DN15 4 米/根 | 根 | 5 | 23 |
| 118 | PPR 管 | 6 分/DN20 4 米/根 | 根 | 20 | 28 |
| 119 | PPR 管 | 1 寸/DN25 4 米/根 | 根 | 5 | 45 |
| 120 | PPR 直接 (等  径) | 4 分/DN15 | 个 | 20 | 1.3 |
| 121 | PPR 直接 (等  径) | 6 分/DN20 | 个 | 40 | 1.7 |
| 122 | PPR 直接 (等  径) | 1 寸/DN25 | 个 | 8 | 2.1 |
| 123 | PPR 弯头 (等  径) | 4 分/DN15 | 个 | 40 | 1.3 |
| 124 | PPR 弯头 (等  径) | 6 分/DN20 | 个 | 40 | 1.7 |
| 125 | PPR 弯头 (等  径) | 1 寸/DN25 | 个 | 5 | 2.1 |
| 126 | PPR 三通 (等  径) | 4 分/DN15 | 个 | 40 | 1.3 |
| 127 | PPR 三通 (等  径) | 6 分/DN20 | 个 | 39 | 1.9 |
| 128 | PPR 三通 (等  径) | 1 寸/DN25 | 个 | 5 | 2.8 |
| 129 | 上水软管 | 长度：1 米 Sus304 不锈钢编织网 | 根 | 80 | 15 |
| 130 | 上水软管 | 长度：60cm Sus304 不锈钢编织网 | 根 | 80 | 13.5 |
| 131 | 内丝热熔弯头 | 4 分/DN15 | 个 | 5 | 6 |
| 132 | 外丝热熔弯头 | 4 分/DN15 | 个 | 5 | 7.5 |
| 133 | 大压水阀 | 蹲便/手按式 | 个 | 5 | 95 |
| 134 | 蛇皮软管 | 黑色 20 蛇皮穿线软管、铝芯 40 米/盘 | 盘 | 5 | 83 |
| 135 | 墩布池 | 陶瓷 34\*34cm 带下水（手动下  水） | 套 | 5 | 145 |
| 136 | 长脖水嘴 | 4 分/镀铬/陶瓷阀芯 | 个 | 10 | 28 |
| 137 | 4 分外堵 | 材质：铁 | 个 | 40 | 2.2 |
| 138 | 角阀 | 不锈钢材质/陶瓷阀芯/4 分-DN15 | 个 | 40 | 23 |
| 139 | 水龙头 | 单冷水龙头/不锈钢 | 个 | 80 | 54 |
| 140 | 水嘴 | 4 分/镀铬 | 个 | 40 | 18 |
| 141 | 高脖水龙头 | 单冷/不锈钢 | 个 | 5 | 80 |
| 142 | 感应水龙头 | 高抛 铜阀芯 表面镀铬 | 个 | 5 | 380 |
| 143 | 铜球阀 | 6 分 | 个 | 40 | 45 |
| 144 | 铜球阀 | 4 分 | 个 | 40 | 30 |
| 145 | 铜三通 | 4 分 | 个 | 40 | 14 |
| 146 | 铜三通 | 6 分 | 个 | 40 | 15 |
| 147 | 铝塑管 | 4 分 | 米 | 40 | 7.5 |
| 148 | 铜外丝 | 6 分 | 个 | 40 | 11 |
| 149 | 铜外丝 | 4 分 | 个 | 40 | 5.8 |
| 150 | 铜直接 | 4 分 | 个 | 40 | 6 |
| 151 | 对丝 | 铜/4 分 | 个 | 5 | 5.8 |
| 152 | 热熔外丝三通 变径 | 6 分变 4 分 | 个 | 5 | 13 |
| 153 | PVC 管 50 | pvc/白色 4 米/根 | 根 | 1 | 25 |
| 154 | PVC 管 40 | pvc/白色 4 米/根 | 根 | 5 | 28 |
| 155 | PVC 变径 | pvc/白色 70-50 | 个 | 5 | 4 |
| 156 | PVC 变径 | pvc/白色 50-40 | 个 | 5 | 2.5 |
| 157 | PVC 弯头 | pvc/白色 50/45 度 | 个 | 5 | 2 |
| 158 | PVC 胶 | 200g/罐 排水管用 | 罐 | 5 | 9.5 |
| 159 | PVC 50 三通 | pvc/白色 50 三通 | 个 | 5 | 2.8 |
| 160 | PVC 50 弯头 | pvc/白色 50 弯头 | 个 | 5 | 1.8 |
| 161 | 法兰 | 坐便法兰 材质：纳米橡胶泥 | 个 | 5 | 8.8 |
| 162 | 蹲便胶皮堵 | 蓝色 内径 3.1cm 外径 5.9cm | 个 | 20 | 3.4 |
| 163 | 截门阀芯 | 6 分 PPR | 个 | 20 | 17 |
| 164 | 水不漏 | 2KG | 袋 | 20 | 18.6 |
| 165 | 马桶盖 | 白色/PP 板/缓冲 40cm | 个 | 10 | 53 |
| 166 | 马桶水箱配件 | ABS | 套 | 20 | 31 |
| 167 | 生料带 | 无油 20 米/卷 | 卷 | 10 | 3 |
| 168 | 管卡 | 4 分 | 个 | 10 | 0.45 |
| 169 | 地漏硅胶 | 硅胶材质/白色 | 个 | 10 | 7.5 |
| 170 | 防汛沙袋 | 空袋 70cm\*30cm | 个 | 10 | 5 |
| 171 | 红砖 | 50\*120\*240mm | 块 | 10 | 0.85 |
| 172 | 沙子 | 中沙 | 吨 | 10 | 202 |
| 173 | 水泥 | 50kg/袋 32.5Mpa | 袋 | 10 | 35 |
| 174 | 水泥 | 50kg/袋 | 袋 | 10 | 29 |
| 175 | 沙子 | 50kg/袋 | 袋 | 5 | 15.5 |
| 176 | 乳胶漆 | 17L/桶 白色 | 桶 | 5 | 345 |
| 177 | 黄油漆 | 2.5kg/桶 | 桶 | 5 | 58 |
| 178 | 黑油漆 | 2.5kg/桶 | 桶 | 5 | 58 |
| 179 | 划线漆 | 白/18KG/桶 | 桶 | 5 | 460 |
| 180 | 滚刷 | 小号 100mm 宽 | 个 | 5 | 3.3 |
| 181 | 油漆刷 | 3 寸 | 把 | 5 | 4.2 |
| 182 | 刷子 | 鬃刷 2.5 寸 | 把 | 5 | 2.8 |
| 183 | 圆钢 | φ 16mm 1 米/根 | 根 | 5 | 60 |
| 184 | 镀锌管 (挂衣  架杆) | 2.5mm 厚 4 分 6 米/根 | 根 | 5 | 99 |
| 185 | 镀锌管 (挂衣  架杆) | 2.75mm 厚 1 寸 6 米/根 | 根 | 10 | 159 |
| 186 | 焊条 | 2.5mm 5kg 装 | 包 | 10 | 76 |
| 187 | 铁板 | 4mm 厚 10cm\*1 米 | 张 | 10 | 58 |
| 188 | 角钢 | 30\*30\*3mm | 米 | 10 | 61 |
| 189 | 铁丝网 | 2m\*2m | 片 | 10 | 99 |
| 190 | 木方 | 30\*50mm 3.8 米/根 | 根 | 10 | 32 |
| 191 | 生态板 | 1.2\*2.4m/张 厚度 16mm | 张 | 10 | 165 |
| 192 | 亚克力板 | 1.2\*2.4m 4mm 厚 | 张 | 10 | 520 |
| 193 | 外墙腻子膏 | 20KG/袋 | 袋 | 10 | 56 |
| 194 | 内墙腻子膏 | 20KG/袋 | 袋 | 10 | 21 |
| 195 | 108 胶 | 18kg/桶 | 桶 | 10 | 58 |
| 196 | 玻璃胶 | 白/中性 300ml/支 | 支 | 80 | 18.6 |
| 197 | 502 胶水 | 20G/支 | 支 | 10 | 6 |
| 198 | 801 胶 | 6KG/桶 | 桶 | 10 | 180 |
| 199 | 耐候胶 | 黑色 590ml/支 | 支 | 20 | 16 |
| 200 | 双面胶 | 厚 2mm 宽 24mm 9.1m/卷 | 卷 | 20 | 5 |
| 201 | 轴承 | 型号 6204 | 个 | 20 | 17.5 |
| 202 | 轴承 | 型号 6202 | 个 | 20 | 11.5 |
| 203 | 皮带 | 普通切割 V 带 AV13\*1035 | 个 | 20 | 65 |
| 204 | 皮带 | 三角带齿形 17\*1041LI | 个 | 20 | 52 |
| 205 | 标识牌 | 20\*30cm 定制白底红字“禁止跨  越 ” | 块 | 10 | 30 |
| 206 | 标识贴 | “小心台阶 ”10\*45cm | 个 | 10 | 4.8 |
| 207 | 开关保护盒 | 86 型开关保护盒 亚克力定制 透 明 50 个起订 | 个 | 20 | 21 |
| 208 | 纱窗 | 外框铝合金 配件 ABS 纱网环保玻璃纤维网 下拉式纱  1.28\*0.57m | 个 | 20 | 90 |
| 209 | 窗把手及上下轴 | 铝合金 方轴长度 35mm 底座宽  度 28mm 方轴粗细 7\*7mm 螺丝  孔中心距离43mm | 套 | 5 | 45 |
| 210 | 地垫 | 红色圈丝 1.2m 宽幅 | 平方米 | 5 | 47 |
| 211 | 地沟盖 | 生塑 φ50cm 绿色 | 个 | 5 | 170 |
| 212 | 银镜 | 5mm 厚 磨边 | 平方米 | 5 | 158 |
| 213 | 氧气管 | 2 分口\*1 米 一头 16\*1.5 一头 14\*1.5 | 根 | 5 | 30 |
| 214 | 灭火器架 | 铁/ 50\*30cm | 个 | 5 | 22 |
| 215 | 标识贴 | 40\*15cm “禁止跨越 ” | 个 | 5 | 6 |
| 216 | 圆形反光镜 | 户外用/直径 80CM/PC 抗压镜面 | 个 | 5 | 162 |
| 217 | 雨伞 | 黑色商务型/防雨、防晒/23 寸 /8 股 | 把 | 5 | 45 |
| 218 | 雨伞架 | 黑色/带锁/20 头 300mm 宽 870mm 高 | 个 | 5 | 418 |
| 219 | 弹簧秤 | 手提/50KG | 个 | 5 | 50 |
| 220 | 线箱 | 大接线箱 400mm 宽\*500mm 高 \*200mm 厚 防水/防尘/防腐蚀 | 个 | 5 | 298 |
| 221 | 空开 | 16A 2P 漏保空开 | 个 | 20 | 56 |
| 222 | 空开 | 63A 2P 空开 | 个 | 20 | 56 |
| 223 | 电缆 | 2.5 平方 3 芯小电缆 | 米 | 5 | 35 |
| 224 | 空压机房滤芯 | pp-20-10um | 根 | 5 | 55 |
| 225 | 防盗门锁 | 适合门宽：35-50mm<35mm(门锁+  锁芯+钥匙) | 套 | 5 | 158 |
| 226 | PPR 热熔管 | 4 分 | 根 | 5 | 39 |
| 227 | 阀芯盖 | 45mm | 个 | 5 | 48 |
| 228 | 实木多层板 | 1.2m\*24m 白色 | 张 | 5 | 285 |
| 229 | 电源适配器 | 12 伏 4A | 个 | 5 | 195 |
| 230 | 变压器 | 12v 33A | 个 | 5 | 126 |
| 231 | 排风扇 | 300\*300mm 阻燃塑料外壳 | 台 | 60 | 80 |
| 232 | 排风扇 | 250\*250mm 阻燃塑料外壳 | 台 | 60 | 75 |
| 233 | 木螺丝 | 长度：40mm 黑色 | 个 | 5 | 18.5 |
| 234 | 窗户零件 | 窗户拨头零件(金属) | 个 | 5 | 6 |
| 235 | 801 胶水 | 18 公斤/桶 | 桶 | 5 | 195 |
| 236 | 油漆 | 白色 12 公斤/桶 (大桶) | 桶 | 15 | 198 |
| 237 | 医疗轮子 | 4 寸螺杆 | 个 | 5 | 66 |
| 238 | 密码锁 | 纯铜 20mm | 套 | 5 | 23 |
| 239 | 弹簧 | 金属 20cm | 根 | 40 | 10 |
| 240 | 结构胶 | 密封防水 持久防霉 耐高温/冰 冻 400g/支 | 管 | 320 | 28 |
| 241 | ※LED 大圆灯 | 直径 400mm 24w | 个 | 300 | 125 |
| 242 | 焊条 | 304 材质 3.2mm 2.5 公斤/包 | 包 | 40 | 85 |
| 243 | 油漆 | 12kg/桶 黄色 (大桶) | 桶 | 40 | 185 |
| 244 | 平板灯 | 300\*300mm 发光颜色白光 20w | 个 | 40 | 82 |
| 245 | 路墩 | 黑色 塑料 高 67cm | 个 | 5 | 42 |
| 246 | 井盖 | 600cm 一 700cm | 个 | 5 | 365 |
| 247 | 井箅子 | 300cm 一 400cm | 个 | 5 | 293 |
| 248 | 感应吸顶灯 | 灯身主材质 : PVC 声光控电压 : 111V~240V | 台 | 5 | 115 |
| 249 | 防汛沙袋 | 30cm\*70cm 带沙 | 袋 | 40 | 16 |
| 250 | 水泵 | 额定功率 15W | 台 | 20 | 661 |
| 251 | 水带 | 50 带接头 20 米/卷 | 卷 | 40 | 81 |
| 252 | 安全帽 | 加厚玻璃钢 黄色 | 个 | 4 | 25 |
| 253 | 防水线 | 4 平方 (3×1) | 米 | 80 | 18 |
| 254 | 线手套 | 棉线 | 副 | 200 | 3.5 |
| 255 | 吸盘 | 铝合金材质 三抓吸盘 吸力 150kg 垂直吸力 135kg | 个 | 5 | 56 |
| 256 | 强光手电 | 强光 充电 6000W 续航 20h 二锂 电 | 台 | 5 | 55 |
| 257 | 头灯 | 1W 电池容量 800mAh 连续照明 时间：8h | 个 | 5 | 43 |
| 258 | 护目镜 | 防雾、防沙、防飞溅 | 个 | 5 | 29 |
| 259 | 耐腐蚀手套 | 防腐蚀防水防油橡胶耐磨 防污 | 副 | 5 | 25 |
| 260 | 梯子 | 折叠伸缩人字梯 高度：2 米 | 架 | 5 | 295 |
| 261 | 线轴 | 50 米/套 | 米 | 20 | 10 |
| 262 | 防水电缆 | 4 平方 (3X1) | 米 | 20 | 18 |
| 263 | 雨衣 | 适合身高：175-180cm | 件 | 20 | 80 |
| 264 | 雨靴 | 材质：橡胶 规格：44 码 | 双 | 20 | 60 |
| 265 | 半身水裤 | 适合身高：175-180cm | 条 | 20 | 95 |
| 266 | 水推 | 推水器(不锈钢材质) | 把 | 20 | 75 |
| 267 | 铁锹 | 尖头锹(带柄) 长度 150cm | 把 | 20 | 45 |
| 268 | 花洒 | 手喷＋淋浴管 | 套 | 20 | 58 |
| 269 | 胶带 | 5 公分(红色) 10 米/卷 | 卷 | 20 | 16 |
| 270 | 防滑胶带 | 带颗粒面 20m/卷 橡胶 PEVA | 卷 | 4 | 81 |
| 271 | LED 灯条 | DC12V | 根 | 4 | 18 |
| 272 | 排风扇 | 37cm\*38cm | 台 | 50 | 95 |
| 273 | 隔帘滑道 | 2 米/根(包括配件轮子，螺丝，堵  头) | 套 | 40 | 68 |
| 274 | DAK 照明圆灯 | 规格：开孔尺寸 150mm 18W | 个 | 20 | 40 |
| 275 | 马桶大按键 | 按键+排水阀+进水阀 | 套 | 30 | 52 |
| 276 | 下水口 | 下水口＋下水管 | 套 | 200 | 36 |
| 277 | 扳手 | 不锈钢 总长 250mm | 把 | 40 | 56 |
| 278 | LED 专用电源 | 200-240v/50-60Hz | 个 | 4 | 198 |
| 279 | 弯水阀 | 不锈钢 双外丝弯头 | 个 | 4 | 124 |
| 280 | 水阀 | 调温阀4 分 | 个 | 80 | 20 |
| 281 | 刺绳铁丝 | 防爬刺丝 双股钢丝刺绳 1.8mm  200 米/卷 | 卷 | 20 | 280 |
| 282 | 防水帆布 | 5m\*8m/张 | 张 | 4 | 536 |
| 283 | ※不锈钢合页 | 304 不锈钢 子母合页 4 寸 | 个 | 500 | 15 |
| 284 | 电梯门合页 | 304 不锈钢 4 寸旗形合页 | 个 | 80 | 15 |
| 285 | 插排 | 16 米线 16A | 个 | 20 | 139 |
| 286 | 室外配电箱 | 200mm 宽\*300 高\*170mm 厚 IP66防水配电箱 | 个 | 20 | 96 |
| 287 | 木楞子 | 宽 4cm 高 8cm 4m 长 | 根 | 20 | 53 |
| 288 | 水阀 | 不锈钢 感应器混水阀 | 个 | 40 | 230 |
| 289 | 玻璃贴 | 60cm 长 200 米/卷 | 卷 | 20 | 133 |
| 290 | 插头 | 二项 10A | 个 | 20 | 5 |
| 291 | 紫外线灯架 | 吊链+电子支架 1.2m 40w | 套 | 80 | 50 |
| 292 | 车轮 | 内向轮 直径55mm 螺纹直径 10mm | 个 | 20 | 66 |
| 293 | 外向轮 | 承重 100kg 3 寸 | 个 | 20 | 66 |
| 294 | 手术门锁 | 不锈钢材质 型号：3001 | 套 | 20 | 52 |
| 295 | 射灯灯泡 | 功率: 300W 以上 电压: 111V~240V | 个 | 4 | 40 |
| 296 | 切割片 | 107\*1\*16mm | 片 | 200 | 2 |
| 297 | 防水补漏喷剂 | 450ml/管 | 管 | 4 | 65 |
| 298 | 黑油漆 | 15kg/桶 | 桶 | 4 | 236 |
| 299 | 铝线地槽 | 规格：2 米\*4 公分 | 条 | 20 | 35 |
| 300 | 生胶带 | 油性 18mm 宽 20 米/卷 | 卷 | 20 | 5.5 |
| 301 | 门弓子 | 450mm 长 | 根 | 20 | 8 |
| 302 | 插销 | 长度：三寸 材质：金属 | 个 | 20 | 8 |
| 303 | 腰线 | 长 4m 宽 11cm/张 | 张 | 20 | 12 |
| 304 | 电工包布 | 20cm 宽/118m | 卷 | 20 | 58 |
| 305 | 明装配电箱 | 320\*400\*185mm 8 位 | 个 | 1 | 148 |
| 306 | 护线套 | 3 芯\*6 平方 12 米/卷 | 卷 | 80 | 8 |
| 307 | PVC 弯头 | 50/40 度 30mm 内径 白色 | 个 | 80 | 3 |
| 308 | PVC 管 | 白色 壁厚 0.8mm 15\*20kg | 米 | 4 | 3.2 |
| 309 | 滚刷头 | 热溶款 直径 8.5cm 毛长 18.5mm | 个 | 40 | 3.5 |
| 310 | 铅酸蓄电池 | 12V8AH 97\*151\*65mm | 个 | 4 | 299 |
| 311 | 顺序器 | 13232W 适合门宽 820mm 门重 13kg 孔距 128\*18mm | 个 | 4 | 78 |
| 312 | 模数转换压力表 | 1.6MPa 螺纹直径 20\*1.8，模拟 量、数字量双输出 | 个 | 20 | 58 |
| 313 | 模数转换真空表 | Y100 -0.1-0MPa 径向，模拟量、 数字量双输出 | 个 | 20 | 185 |
| 314 | 护栏柱子 | 118\*535\*1.0 固定款 | 个 | 4 | 35 |
| 315 | 明线槽 | 不锈钢 槽式 118\*55 机房专用 | 米 | 4 | 65 |
| 316 | ※防水套接 | 直径 25mm~40mm，铸铁材质 | 套 | 60 | 168 |
| 317 | 便池水箱 | PP 材质 25 升+自动水胆 210\*348\*280mm | 套 | 20 | 220 |
| 318 | 角铁 | 长 6m 宽 4.5\*4.5cm | 根 | 40 | 88 |
| 319 | 管道温度表 | 100 度 径向 L=55mm | 个 | 20 | 298 |
| 320 | 多功能锯片 | 64mm 合金 | 个 | 20 | 15 |
| 321 | 干粉阀芯 | 高度 22mm | 个 | 20 | 1.8 |
| 322 | 曲拉板 | 40-50mm 镀锌 | 个 | 20 | 28 |
| 323 | 双槽夹板 | 40-65mm 镀铬 | 个 | 20 | 22 |
| 324 | 拉线抱箍 | 热镀锌 加厚加强 16\*160mm | 套 | 20 | 52 |

备注：※项为核心产品，开标现场提供样品，对参数进行佐证。核心产品参数存在任何偏离的将导致投标被拒绝。