附件1

政府采购项目

采购需求

项目名称：天津市滨海新区中医医院CT维保服务项目

采购单位：天津市滨海新区中医医院

编制单位：天津市滨海新区中医医院

编制时间：2024.09

版次：第一版

编制说明

一、政府采购货物、工程和服务项目采购需求调查和确定的书面记录可参考本模板编制。

二、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。委托采购代理机构或其他第三方机构编制的，应当签订委托代理协议，并在委托代理协议中明确各方的职责分工和权利义务关系，采购单位需履行对采购需求管理的主体责任，并对采购需求的合法性、合规性、合理性负责。

三、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

四、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

五、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

（一）项目概况

天津市滨海新区中医医院CT维保服务购置项目

1. 采购项目预（概）算是否已落实

是，自筹资金

1. 采购项目预（概）算

总预（概）算：80万

1. 采购标的汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **标的名称** | **品目**  **分类编码** | **计量**  **单位** | **数量** | **预（概）算** |
| **1** | **1** | ***天津市滨海新区中医医院CT维保服务购置项目*** | **C23120500** | **年** | **2** | **80万** |

1. 技术商务要求

**（1）服务要求：**

一、设备信息

品牌：飞利浦，型号：MX16 探测器 探测器排列数量：16排 购置年份：2012

二、服务要求

1.本项目包含全部设备在服务期内任意时间内的技术人工维修服务、保养服务、备件供应及更换服务、管理咨询服务；

★2.本项目服务期内免费提供MX16 设备整机的全部备件，包含但不限于球管、探测器、工作站等设备全新组件，球管需提供注册证；

3.在本项目中配备至少2名原厂培训认证的的CT工程师，在本文件中提供维修工程师列表，并附相应的CT 工程师培训证书扫描件。项目实施服务时，所有人员持证上岗维修，并随时接受采购方或监督方的查验原件；

4.需提供7\*24小时报修电话，维修服务响应小于2小时，到场时间小于4小时。故障解决小于48小时；

5.每季度1次预防性保养服务，每次保养服务提供经院方确认的保养清单；

6.软件平台要求：将现有平台免费升级到最新版本；

7.在免费维保期内，系统开机率保证达到95%（以每半年180天计算）。停机每超过1天免费维保期顺延7天。

★8.维保合同期内随时更换故障球管，若维保合同期内未发生球管更换，维保期届满时供应商免费提供医院一支全新球管备用；

9.维保服务不接受分包或转包；

10.供应商须承诺维保服务内容符合原设备手册的相关要求。

11.投标人需提供效期内质量管理体系、 环境管理体系以及职业健康安全管理体系认证证书；

**（2）商务要求**

一、投标人资质

（一）供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1、营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或复印件并加盖公章。

2、财务状况报告等相关材料：提供2023年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告扫描件（应包括完整的审计报告和财务报表）或提交投标文件截止日期前近3个月内银行出具的资信证明复印件并加盖公章。

3、2024年至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章。

4、提交投标文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（提交投标文件截止日前成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）并加盖公章。

（二）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据投标文件提交截止时间前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

信用信息的查询渠道及截止时点：自投标截止时间起1小时内在信用中国网（<http://www.creditchina.gov.cn>）和中国政府采购网

（<http://www.ccgp.gov.cn>）上同时查询。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：查询记录通过截屏的方式并打印留存，截屏内容包括网站地址、名称和查询信息的显示结果及查询时间等。

（三）投标人须由法定代表人或其授权的委托代理人参加。投标人若为法定代表人参加，须提供法定代表人资格证明书及身份证明原件或加盖公章的复印件（如身份证、护照、驾驶证等）；投标人若为被授权的委托代理人参加，须提供法定代表人资格证明书、法人代表授权书（须由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证明原件或加盖公章的复印件（如身份证、护照、驾驶证等）。

（四）本项目不接受联合体参加，投标人须提供《非联合体投标声明函》并加盖公章。

（五）落实政府采购政策需满足的资格要求：

⑴促进中小企业发展政策。

根据财政部、工业和信息化部发布的关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和财政部关于《进一步加大政府采购支持中小企业力度》的通知（财库〔2022〕19号）规定，本项目专门面向中小微企业采购。

⑵支持监狱企业发展政策。

支持监狱企业发展政策明细：根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定，监狱企业视同小微企业。

⑶促进残疾人就业政策。

促进残疾人就业政策明细：根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

⑷按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（以最新名录公告为准）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评审方法。

⑸涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

二、服务要求

1.服务地点：天津市滨海新区中医医院（特殊情况以合同为准）。

2.服务时间：合同签订之日起为维保服务2年。

3.服务方式：提供相应设备维保服务2年。

4.系统开机率保证达到95%（以每半年180天计算）。停机每超过1天免费维保期顺延7天。

三、付款方式

1.供应商在合同签订三日内向采购方缴纳合同标的额的10%作为履约保证金，待维保服务期届满后，由采购方在保修期届满30日内全额(无息)退还给供应商，但历次因违约扣除的履约保证金不予退还。供应商一旦发生需扣除履约保证金的情形，供应商应在收到采购方扣除履约保证金通知之日起30日内向采购方补足履约保证金。

2. 维保服务合同期内，每满6个月，甲方向乙方支付一次维保费用。

在当期本维保合同设备开机率（以下简称设备开机率）均达到要求的前提下，经甲方验收合格，甲方凭乙方提供的正式发票90日内向乙方支付合同总金额的25%；若当期设备开机率未达到要求，则按照×合同总金额×25%的标准计算当期的维保费用，经甲方验收合格，并在乙方提供正式发票90日内，由甲方向乙方支付相应金额的维保费用。

若维保合同期间，乙方未为甲方更换过全新球管，维保合同期届满之时，在当期设备开机率达到要求的前提下，经甲方验收合格，乙方在提供正式发票和一支全新球管后（时间以距今最近者为准）90日内，甲方向乙方支付合同总金额的25%。若维保合同终止时，当期维保时间不足6个月，在此期间设备开机率达到要求的前提下，经甲方验收合格，则按照×合同总金额×25%的标准计算最后一次维保费用，并在乙方提供正式发票90日内，由甲方向乙方支付相应费用；若维保合同终止时，当期维保时间不足6个月，在此期间设备开机率未达到要求，则按照×合同总金额×25%的标准计算最后一次维保费用，并在乙方提供正式发票90日内，由甲方向乙方支付相应金额的维保费用。