## 2025年第二批
2025年第二批医用耗材及试剂遴选项目需求表
序号 | 项目名称 | 适用范围及用途 | 适配设备及参数要求
1 | 医用取皮刀 | 用于皮肤移植时取皮 | 适配电动取皮刀（设备品牌：迈桀德系列，设备型号：MT-Q1，设备生产厂商：江苏迈桀德医疗科技有限公司。）
2 | 中药二氧化硫速测盒 | 用于中药饮片二氧化硫快速检测 | 适配二氧化硫检测仪（设备品牌：斯坦道Standards，设备型号：STD-ZY110,设备生产厂商：厦门斯坦道科学仪器股份有限公司。）
3 | 超声骨动力设备-刀头 | 用于椎板切除术、脊柱肿瘤切除术、椎体次全切除术、脊柱截骨矫形术、截骨术、拇外翻截骨矫形术中对骨组织进行切割、磨削、钻孔，及镜下UBE手术用刀头。 | 适配超声骨动力设备（设备品牌：水木天蓬，设备型号：FD880A plus，设备生产厂商：北京水木天蓬医疗设备有限公司。）
4 | 一次性使用麻醉鼻罩 | 解决ERCP患者及ASAⅢ级及以上患者无痛胃肠镜检查产生呼吸抑制时高效给氧的问题。 | /
5 | 载玻片 | 显微镜检用 | 规格：76.2*25.4mm，全透明
6 | 香柏油 | 显微镜检用 | /
7 | 血型正定型检定卡 | 血型复核用 | /
8 | 胰酪大豆胨甘油肉汤培养基 | 用于菌种保存 | /
9 | 流感嗜血杆菌和卡他莫拉药敏试剂盒（比浊法） | 用于细菌药敏试验 | 10测试/盒
10 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 能够补充细胞外基质，刺激和修复成纤维细胞，达到真皮膨胀作用；可以注射到韧带末梢，起到提高韧带末梢的支撑力的作用；适用于浅层脂肪注射，弥补因为浅层脂肪位移造成的松垮感，修饰脸部出现的阴影。 | 成份：注射用交联透明质酸钠，稀释比例：1:2生理盐水，注射发数：120-130发，单点注射计量：不多于0.0179。
11 | 竹罐 | 用于中医药罐治疗 | 小号直径3-4厘米，中号直径5-6厘米
12 | 艾绒 | 用于中医铺灸治疗 | 纯度10：1
13 | 清洗液 | 为全自动生化分析仪检测过程反应体系的清洗剂，以便对待测物资进行体外检测。 | 适配佳能TBA120全自动生化分析仪，主要成分：氢氧化钾、络合剂等。
14 | 清洗液 | 为全自动生化分析仪检测过程反应体系的清洗剂，以便对待测物资进行体外检测。 | 适配佳能TBA120全自动生化分析仪，主要成分：氢氧化钠、表面活性剂、络合剂等。
15 | 清洗液 | 为全自动生化分析仪检测过程反应体系的清洗剂，以便对待测物资进行体外检测。 | 适配佳能TBA120全自动生化分析仪，主要成分：有机酸、盐酸等。
16 | 清洗液 | 为全自动生化分析仪检测过程反应体系的清洗剂，以便对待测物资进行体外检测。 | 适配佳能TBA120全自动生化分析仪，主要成分：防腐剂、表面活性剂等。
17 | 革兰氏阳性球菌药敏试剂盒(扩散法)-复方新诺明 | 用于细菌药敏补充试验 | /
18 | 革兰氏阳性球菌药敏试剂盒(扩散法)-红霉素
19 | 革兰氏阳性球菌药敏试剂盒(扩散法)-环丙沙星
20 | 革兰氏阴性杆菌药敏试剂盒(扩散法)-头孢曲松
21 | 革兰氏阳性球菌药敏试剂盒(扩散法)-克林霉素
22 | 革兰氏阳性球菌药敏试剂盒(扩散法)-氯霉素
23 | 革兰氏阳性球菌药敏试剂盒(扩散法)-米诺环素
24 | 革兰氏阳性球菌药敏试剂盒(扩散法)-四环素
25 | 革兰氏阳性球菌药敏试剂盒(扩散法)-万古霉素
26 | 革兰氏阴性杆菌药敏试剂盒(扩散法)-头孢噻肟
27 | 革兰氏阳性球菌药敏试剂盒(扩散法)-左氟沙星
28 | 革兰氏阴性杆菌药敏试剂盒(扩散法)-氨苄西林
29 | 革兰氏阴性杆菌药敏试剂盒(扩散法)-头孢唑啉
30 | 庆大霉素细菌药敏试纸
31 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 用于临床标本中细菌及真菌培养 | 90mm
32 | MH琼脂培养基 |  | 90mm
33 | 弧菌培养基 |  | 70mm
34 | 一次性麦康凯琼脂培养基 |  | 90mm
35 | 一次性SS琼脂培养基 |  | 90mm
36 | 一次性四号琼脂培养基 |  | 70mm
37 | 碱性蛋白胨水培养基 |  | 10ml/支
38 | 一次性科玛嘉念珠菌显色琼脂培养基 |  | 70mm
39 | 巧克力琼脂培养基（不加抗生素） |  | 90mm
40 | 一次性沙保罗琼脂培养基 |  | 90mm
41 | 一次性CDC厌氧血琼脂培养基 |  | 90mm
42 | 营养琼脂培养基 |  | 90mm
43 | 骨牵引针 | 用于骨折固定 | 规格：0.8*230mm、1.0*230mm、1.2*230mm、1.5*230mm、2.0*250mm、2.2*300mm、2.5*280mm、3.0*280mm、3.5*250mm、3.5*300mm、1.5*500mm、2.0*500mm、2.2*500mm、2.5*500mm、3.0*500mm、3.5*500mm，针尖常规，材质：不锈钢。
44 | 一次性无菌刨削头/磨钻头 | 1.扩大椎间孔或椎管：通过磨削增生的骨质（如关节突、椎板），扩大狭窄的椎间孔或椎管，解除对神经根或脊髓的压迫，常用于治疗椎管狭窄或椎间盘突出。 2.切除骨赘或钙化组织：精准去除骨刺、钙化的韧带（如后纵韧带）或退变的骨结构，恢复神经通道的空间。 | 适配脊柱内镜系统（设备品牌：UninTech，设备型号：NUT-CU3840-10，设备生产厂商：上海懋煜医疗器械有限公司。）
45 | 一次性使用环形锯片 | 1.椎体或椎板切除：用于直线或环形切割骨性结构（如椎板、椎体后缘），快速解除椎管狭窄或神经压迫，尤其适用于严重骨质增生或椎体后缘骨赘的切除。 2.椎间孔扩大成形：通过环锯精确扩大椎间孔，改善神经根通道空间，避免传统器械反复穿刺的创伤。 3.骨性减压：针对钙化灶环，形锯片可高效切割硬质骨组织，减少对周围软组织的牵拉损伤。 | 适配脊柱内镜系统（设备品牌：UninTech，设备型号：NUT-CU3840-10，设备生产厂商：上海懋煜医疗器械有限公司。）
46 | 一次性使用椎间盘穿刺针 | 1.精准定位与通道建立，目标椎间盘定位：通过影像引导（C型X光、CT或超声），穿刺针穿透皮肤、肌肉等软组织，直达病变椎间盘，确定手术路径。 2.建立初始工作通道：穿刺针作为“导引器”后续可沿其置入导丝、扩张套管或内镜工作管，逐步形成微创手术通道。 | 适配脊柱内镜系统（设备品牌：UninTech，设备型号：NUT-CU3840-10，设备生产厂商：上海懋煜医疗器械有限公司。）
47 | 高频内窥镜手术电极 | 1.软组织分离：切除粘连的瘢痕组织、增生的黄韧带或纤维环，扩大手术视野。 2.椎间盘消融：对突出的髓核组织进行汽化或皱缩（如射频消融），减轻神经压迫。 3.神经根松懈：精细切割压迫神经根的粘连组织或钙化灶，避免机械牵拉损伤。 4.高效止血：通过高频电流的热凝固作用，封闭小血管，减少术中出血，保持内镜视野清晰。 | 适配脊柱内镜系统（设备品牌：UninTech，设备型号：NUT-CU3840-10，设备生产厂商：上海懋煜医疗器械有限公司。）
48 | 一次性使用内窥镜入路套管 | 1.建立稳定工作通道：通过穿刺针定位后，沿导丝逐级扩张并置入套管，形成从体表直达目标区域（如椎间盘、椎管）的通道，避免反复穿刺造成组织损伤。 2.维持操作空间：套管作为刚性通道，可推开周围肌肉、血管和神经，为内镜、器械提供稳定的操作空间，保护周围组织。 3.隔离敏感结构：套管壁隔离通道外的神经、血管及软组织，减少器械进出时的摩擦或误伤风险。 4.减少出血与粘连：通过压迫通道周围组织，降低术中渗血，同时减少术后瘢痕粘连。 | 适配脊柱内镜系统（设备品牌：UninTech，设备型号：NUT-CU3840-10，设备生产厂商：上海懋煜医疗器械有限公司。）
49 | 一次性使用喉镜片 | 与可视喉镜配套使用，用于患者气管插管。 | 适配医用可视喉镜（设备品牌：海业医疗，设备型号：HYHJ-1330I，设备生产厂商：西安海业设备有限公司。）