**项目需求书**

**（一）项目名称**

天津市滨海新区中医医院双院区净化、精密空调机组、新风系统机组过滤器项目。

**（二）项目概况**

天津市滨海新区中医医院净化空调系统过滤器耗材需要按时定期更换，更换范围为我院手术室区域、净化区域、实验室及配液中心净化空调系统、精密空调机组及新风机组的正常运行，保障机组运行的洁净度，需要定期更换空调机组的初效、中效、亚高效及高效过滤器，现对过滤器耗材进行招标。具体明细见附件。

**（三）项目服务期：**自合同签订之日起2年。

**（四）项目预算：**人民币368030元。

**（五）资质要求**

1、营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或复印件并加盖公章。

2、财务状况报告等相关材料：提供2024年经第三方会计师事务所审计的企业财务报告扫描件（应包括完整的审计报告和财务报表）或提交响应文件截止日期前近3个月内银行出具的资信证明复印件并加盖公章。

3、2025年1月至今任意1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章。依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；未到缴税时间的新注册的公司应提供未拖欠税款及社会保险的相关证明材料。）

4、供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提交响应文件截止日前成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）并加盖公章。

5、供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加磋商。供应商若为法定代表人参加磋商，需提供法定代表人资格证明书（须加盖投标单位公章）；供应商若为供应商代表参加磋商，须提供法定代表人授权书（须由法定代表人签字或盖章）和供应商代表身份证原件。

6、本项目不接受联合体投标，中标后不得分包或转包。

**六、投标标书要求**

1、投标人应符合招标文件的要求报价（报价包含完成整个项目的材料费、工费、管理费、申报检验费、税金等）。

2、全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3、投标人应按照行业及企业自身取费标准，并充分考虑市场竞争因素进行投标报价。

4、投标人所报价格为市场同品同规格产品的最优惠价格，总报价包括完成招标文件全部工作内容所需的一切费用。

**（六）项目要求**

1、投标人按照招标人每次需要更换的过滤器数量及型号的要求，分批次进行供货，招标人采取微信、信息、邮件、传真等方式通知送货品种及数量，供应商应在5天内送货到位。

2、招标人根据招标文件、中标人的投标文件和双方签订的合同要求对所送货物进行验收，货品必须保质保量，履行售后服务承诺。初、中效过滤器免费质保半年，亚高效免费质保1年，高效过滤器免费质保2年（均自货物经需方验收合格之日起计算），质保期间免费上门保修，免费更换零配件。

3、合同签订生效后，投标人根据招标人的要求进行供货，每次货到、安装调试完毕并经需方验收合格后，双方核对该批次产品金额，经核对一致后，投标人向招标人提供相应金额的正规合法发票，每半年支付一次。

4、招标人报价清单中出现的样式，其目的是为了方便中标人直观和准确地把握相应货品的技术标准，不具体指定或唯一意思表示，中标人应当参考所列样式，提供相当于或高于样式技术标准的货品。

附件：

|  |
| --- |
| **北塘院区（净化区域）** |
| 序号 | 新风机初中效 | 规格 | 数量 | 限高单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 手术室自采新风AUH408 | 592\*592\*46\*G4 | 48 | 84 | 4032 | 2个月1次 |
| 592\*490\*360\*G4 | 48 | 80 | 3840 |
| 2 | 手术室自采新风AUH409 | 592\*592\*46\*G4 | 24 | 84 | 2016 |
| 592\*287\*46\*G4 | 24 | 68 | 1632 |
| 592\*592\*360\*F8 | 24 | 85 | 2040 |
| 592\*287\*360\*F8 | 24 | 65 | 1560 |
| 2 | 手术室自采新风AHU410 | 287\*592\*46\*G4 | 24 | 68 | 1632 |
| 592\*592\*360\*G4 | 24 | 85 | 2040 |
| 592\*286\*360\*F8 | 24 | 77 | 1848 |
| 3 | 手术室新风FAU401 | 592\*592\*46\*G4 | 24 | 84 | 2016 |
| 592\*287\*46\*G4 | 24 | 68 | 1632 |
| 592\*592\*360\*F8 | 24 | 85 | 2040 |
| 592\*287\*360\*F8 | 24 | 65 | 1560 |
| 4 | 手术室新风FAU402 | 592\*592\*46\*G4 | 12 | 84 | 1008 |
| 592\*287\*46\*G4 | 12 | 68 | 816 |
| 592\*592\*360\*F8 | 12 | 85 | 1020 |
| 592\*287\*360\*F8 | 12 | 65 | 780 |
| 5 | 手术室新风FAU403 | 592\*592\*46\*G4 | 12 | 84 | 1008 |
| 592\*490\*360\*F8 | 12 | 88 | 1056 |
| 6 | 手术室新风FAU404 | 592\*592\*46\*G4 | 12 | 84 | 1008 |
| 592\*287\*46\*G4 | 12 | 68 | 816 |
| 592\*592\*360\*F8 | 12 | 85 | 1020 |
| 592\*287\*360\*F8 | 12 | 65 | 780 |
| 8 | 配液中心（营养液配置间） | 884\*292\*46\*G4 | 24 | 105 | 2520 |
| 592\*592\*360\*F8 | 24 | 85 | 2040 |
| 592\*287\*360\*F8 | 24 | 65 | 1560 |
| 9 | 配液中心（抗生素配置间） | 592\*592\*46\*G4 | 24 | 84 | 2016 |
| 592\*287\*46\*G4 | 24 | 68 | 1632 |
| 592\*592\*360\*F8 | 24 | 85 | 2040 |
| 592\*287\*360\*F8 | 24 | 65 | 1560 |
| 10 | 其他区域（新风机） | 592\*592\*46\*G4 | 12 | 84 | 1008 |
| 592\*592\*360\*F8 | 12 | 85 | 1020 |
| 11 | 检验科新风机FAU-201 | 592\*592\*46\*G4 | 24 | 84 | 2016 |
| 592\*287\*46\*G4 | 24 | 68 | 1632 |
| 592\*592\*360\*F8 | 24 | 85 | 2040 |
| 592\*287\*360\*F8 | 24 | 65 | 1560 |
| 12 | 供应室新风机FAU-301 | 592\*592\*46\*G4 | 24 | 84 | 2016 |
| 592\*287\*46\*G4 | 24 | 68 | 1632 |
| 592\*592\*360\*F8 | 24 | 85 | 2040 |
| 592\*287\*360\*F8 | 24 | 65 | 1560 |
| 二 | 循环机初中效 | 规格 | 数量 | 限高单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 手术室AHU401 | 592\*592\*46\*G4 | 4 | 84 | 336 | 3个月1次 |
| 592\*592\*360\*F8 | 4 | 85 | 340 |
| 2 | 手术室AHU402 | 592\*592\*46\*G4 | 8 | 84 | 672 |
| 592\*287\*46\*G4 | 8 | 68 | 544 |
| 592\*592\*360\*F8 | 8 | 85 | 680 |
| 592\*287\*360\*F8 | 8 | 65 | 520 |
| 3 | 手术室AHU403 | 592\*592\*46\*G4 | 4 | 84 | 336 |
| 592\*287\*46\*G4 | 4 | 68 | 272 |
| 592\*592\*360\*F8 | 4 | 85 | 340 |
| 592\*287\*360\*F8 | 4 | 65 | 260 |
| 4 | 手术室AHU404 | 592\*592\*46\*G4 | 8 | 84 | 672 |
| 592\*287\*46\*G4 | 8 | 68 | 544 |
| 592\*592\*360\*F8 | 8 | 85 | 680 |
| 592\*287\*360\*F8 | 8 | 65 | 520 |
| 5 | 手术室AHU405 | 592\*490\*46\*G4 | 4 | 77 | 308 |
| 592\*490\*360\*F8 | 4 | 88 | 352 |
| 6 | 手术室AHU406 | 592\*592\*46\*G4 | 4 | 84 | 336 |
| 592\*592\*360\*F8 | 4 | 85 | 340 |
| 7 | 手术室AHU407 | 592\*592\*46\*G4 | 4 | 84 | 336 |
| 592\*287\*46\*G4 | 4 | 68 | 272 |
| 592\*592\*360\*F8 | 4 | 85 | 340 |
| 592\*287\*360\*F8 | 4 | 65 | 260 |
| 三 | 新风机亚高效 | 规格 | 数量 | 限高单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 手术室新风机FAU401 | 592\*287\*292 | 4 | 350 | 1400 | 6个月1次 |
| 592\*592\*292 | 4 | 471 | 1884 |
| 2 | 手术室新风机FAU402 | 592\*287\*292 | 2 | 350 | 700 |
| 592\*592\*292 | 2 | 471 | 942 |
| 3 | 手术室新风机FAU403 | 592\*490\*292 | 2 | 453 | 906 |
| 4 | 手术室自采新风AHU408 | 592\*490\*292 | 8 | 453 | 3624 |
| 5 | 手术室自采新风AHU409 | 592\*287\*292 | 4 | 350 | 1400 |
| 592\*592\*292 | 4 | 471 | 1884 |
| 6 | 手术室自采新风AHU410 | 592\*287\*292 | 4 | 350 | 1400 |
| 592\*592\*292 | 4 | 471 | 1884 |
| 7 | 配液中心（营养液配置间） | 592\*287\*292 | 4 | 350 | 1400 |
| 592\*592\*292 | 4 | 471 | 1884 |
| 7 | 配液中心（抗生素配置间） | 592\*287\*292 | 4 | 350 | 1400 |
| 592\*592\*292 | 2 | 471 | 942 |
| 8 | 检验科新风机FAU-301 | 592\*287\*292 | 4 | 350 | 1400 |
| 592\*592\*292 | 4 | 471 | 1884 |
| 四 | 净化风机盘管 | 规格 | 数量 | 限高单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 检验科实验室（10台） | 592\*592\*360\*F8 | 20 | 85 | 1700 | 6个月1次 |
| 592\*287\*360\*F8 | 20 | 65 | 1300 |
| 2 | 中心供应室（49台） | 592\*592\*360\*F8 | 60 | 85 | 5100 |
| 592\*287\*360\*F8 | 98 | 65 | 6370 |
| 五 | 高效 | 规格 | 数量 | 限高单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 手术室洁净、清洁走廊 | 484\*484\*90 | 30 | 357 | 10710 | 2年1次 |
| 2 | 10、11、12手术间 | 484\*484\*220 | 6 | 300 | 1800 |
| 3 | 8室 | 762\*610\*70 | 6 | 505 | 3030 |
| 4 | 762\*305\*70 | 6 | 290 | 1740 |
| 5 | 848\*610\*70 | 2 | 560 | 1120 |
| 6 | 1\2\3\4\5\6\7\9室 | 305\*610\*292 | 16 | 330 | 5280 |
| 7 | 配液中心 | 484\*484\*220 | 17 | 310 | 5270 |
| 六 | 回风、排风网 | 规格 | 数量 | 限高单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 回风网 | 745\*245\*8 | 456 | 45 | 20520 | 1个月1次 |
| 965\*245\*8 | 24 | 45 | 1080 |
| 445\*245\*8 | 12 | 38 | 456 |
| 545\*245\*8 | 24 | 38 | 912 |
| 845\*245\*8 | 96 | 40 | 3840 |
| 2 | 排风网 | 337\*337 | 144 | 36 | 5184 |
| 625\*337 | 24 | 40 | 960 |
| 517\*517 | 324 | 35 | 11340 |
| 290\*340 | 240 | 35 | 8400 |
| **杭州道院区** |
| 一 | 新风机初中效 | 规格 | 数量 | 限高单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | AHU101 | 594\*490\*95 | 20 | 87 | 1740 | 3个月一次 |
| 2 | AHU102 |
| 3 | AHU103 |
| 4 | AHU104 |
| 5 | AHU105 |
| 6 | AHU106 | 594\*594\*95 | 72 | 99 | 7128 |
| 7 | AHU107 |
| 8 | XHU新风机 | 1个月一次 |
| 9 | 1号手术室 | 424\*274\*46 | 68 | 78 | 5304 | 3个月一次 |
| 10 | 2号手术室 |
| 11 | 3号手术室 |
| 12 | 5号手术室 |
| 13 | 4号手术室 |
| 14 | 724\*274\*46 | 32 | 87 | 2784 |
| 15 | 配液101 | 594\*490\*95 | 12 | 83 | 996 | 2个月一次 |
| 16 | 配液102 |
| 17 | 外走廊 | 400\*400 | 432 | 5 | 2160 | 1个月一次 |
| 二 | 机组 | 中效过滤器 | 数量 | 限高单价 | 总价 | 备注 |
| 18 | XHU | 592\*592\*534\*21\*8P | 56 | 115 | 6440 | 3个月一次 |
| 19 | AHU104 |
| 20 | AHU106 |
| 21 | AHU107 |
| 22 | AHU101 | 592\*490\*534\*21\*8P | 16 | 116 | 1856 |
| 23 | AHU102 |
| 24 | AHU103 |
| 25 | AHU105 |
| 26 | 配液101 | 594\*490\*534\*21\*8P | 12 | 116 | 1392 | 2个月一次 |
| 27 | 配液102 |
| 28 | HIV101 | 595\*595\*381\*4P | 24 | 77 | 1848 |
| 29 | HIV102 |
| 三 | 机组 | 亚高效 | 数量 | 限高单价 | 总价 | 备注 |
| 30 | XHU新风机 | 592\*592\*292\*4V | 8 | 459 | 3672 | 6个月一次 |
| 四 | 机组 | 防虫网 | 数量 | 限高单价 | 总价 | 备注 |
| 31 | XHU新风机 | 1325\*495\*10 | 2 | 125 | 250 | 6个月一次 |
| 五 | 机组 | 高效 | 数量 | 限高单价 | 总价 | 备注 |
| 32 | 高效 | 610\*305\*292 | 24 | 450 | 10800 | 2年一次 |
| 33 | 高效 | 475\*475\*80 | 41 | 435 | 17835 |
| 34 | 高效 | 320\*320\*80 | 3 | 430 | 1290 |
| 35 | 高效 | 484\*484\*80 | 5 | 435 | 2175 |
| 36 | 高效 | 320\*320\*80 | 6 | 430 | 2580 |
| 37 | 高效 | 484\*484\*80 | 4 | 435 | 1740 |

|  |
| --- |
| **北塘院区新风机组（非净化区域）** |
| 位置 | 楼层 | 科室 | 型号 | 名称 | 规格 | 数量 | 限高单价 | 总价 |
| 门诊楼 | 一楼 | 放射科 | MDM0611-E2（西南） | 初效 | 492\*594\*46 | 4 | 67 | 268 |
| 390\*594\*46 | 8 | 63 | 504 |
| 中效 | 492\*594\*381；21mm | 2 | 73 | 146 |
| 390\*594\*381；21mm | 4 | 68 | 272 |
| MDM0912-E1 | 初效 | 492\*492\*46 | 24 | 64 | 1536 |
| 中效 | 492\*492\*381；21mm | 12 | 73 | 876 |
| 急诊科 | MDM0811 | 初效 | 492\*390\*46 | 8 | 61 | 488 |
| 390\*390\*46 | 16 | 57.5 | 920 |
| 中效 | 492\*390\*381；21mm | 4 | 60 | 240 |
| 390\*390\*381；21mm | 8 | 57.5 | 460 |
| MDM0711 | 初效 | 492\*390\*46 | 8 | 61 | 488 |
| 390\*390\*46 | 16 | 57.5 | 920 |
| 中效 | 492\*390\*381；21mm | 4 | 60 | 240 |
| 390\*390\*381；21mm | 8 | 57.5 | 460 |
| 针灸科 | MDM0711-E2（东） | 初效 | 390\*390\*46 | 16 | 57.5 | 920 |
| 492\*390\*46 | 8 | 61 | 488 |
| 中效 | 390\*390\*381；21mm | 8 | 57.5 | 460 |
| 492\*390\*381；21mm | 4 | 60 | 240 |
| MDM1114-E2 | 初效 | 492\*594\*46 | 8 | 67 | 536 |
| 594\*594\*46 | 16 | 70 | 1120 |
| 中效 | 594\*594\*381；21mm | 8 | 79 | 632 |
| 492\*594\*381；21mm | 4 | 73 | 292 |
| 收费 |  | 初效 | 492\*594\*46 | 32 | 67 | 2144 |
| 594\*594\*46 | 32 | 70 | 2240 |
| 中效 | 594\*594\*381；21mm | 16 | 79 | 1264 |
| 492\*594\*381；21mm | 16 | 73 | 1168 |
| 二楼 | 心血管内科 | MDM0913-E2 | 初效 | 492\*492\*46 | 16 | 64 | 1024 |
| 594\*492\*46 | 8 | 67 | 536 |
| 中效 | 492\*492\*381；21mm | 8 | 73 | 584 |
| 594\*492\*381；21mm | 4 | 73 | 292 |
| 呼吸内科 | MDM0813-E2 | 初效 | 594\*390\*46 | 8 | 63 | 504 |
| 492\*390\*46 | 16 | 61 | 976 |
| 中效 | 594\*390\*381；21mm | 4 | 68 | 272 |
| 492\*390\*381；21mm | 8 | 60 | 480 |
| 检验科 | MDM1114-E2 | 初效 | 594\*594\*46 | 16 | 70 | 1120 |
| 492\*594\*46 | 8 | 67 | 536 |
| 中效 | 594\*594\*381；21mm | 8 | 79 | 632 |
| 492\*594\*381；21mm | 4 | 73 | 292 |
| MDM1013-E2 | 初效 | 594\*594\*46 | 8 | 70 | 560 |
| 492\*594\*46 | 16 | 67 | 1072 |
| 中效 | 594\*594\*381；21mm | 4 | 79 | 316 |
| 492\*594\*381；21mm | 8 | 73 | 584 |
| 儿科 | MDM0811-E2 | 初效 | 390\*390\*46 | 16 | 57.5 | 920 |
| 492\*390\*46 | 8 | 61 | 488 |
| 中效 | 492\*390\*381；21mm | 4 | 60 | 240 |
| 390\*390\*381；21mm | 8 | 57.5 | 460 |
| 三楼 | 肛肠科 | MDM0811-E2 | 初效 | 390\*390\*46 | 16 | 57.5 | 920 |
| 492\*390\*46 | 8 | 61 | 488 |
| 中效 | 390\*390\*381；21mm | 8 | 57.5 | 460 |
| 492\*390\*381；21mm | 4 | 60 | 240 |
| 口腔科 | MDM0811-E2 | 初效 | 390\*390\*46 | 16 | 57.5 | 920 |
| 492\*390\*46 | 8 | 61 | 488 |
| 中效 | 390\*390\*381；21mm | 8 | 57.5 | 460 |
| 492\*390\*381；21mm | 4 | 60 | 240 |
| 内镜 | MDM0913-E2 | 初效 | 492\*594\*46 | 8 | 67 | 536 |
| 492\*492\*46 | 16 | 64 | 1024 |
| 中效 | 492\*594\*381；21mm | 4 | 73 | 292 |
| 492\*492\*381；21mm | 8 | 73 | 584 |
| 骨科 | MDM0810 | 初效 | 594\*390\*46 | 16 | 63 | 1008 |
| 中效 | F8；594\*390\*381；21mm | 8 | 68 | 544 |
| 四楼 | 中医大讲堂 | MDM0812 | 初效 | 492\*390\*46 | 24 | 61 | 1464 |
| 中效 | 492\*390\*381；21mm | 12 | 60 | 720 |
| MDM0711（中） | 初效 | 390\*390\*46 | 16 | 57.5 | 920 |
| 492\*390\*46 | 8 | 61 | 488 |
| 中效 | 390\*390\*381；21mm | 8 | 57.5 | 460 |
| 492\*390\*381；21mm | 4 | 60 | 240 |
| 皮肤科 | MDM0813-E2 | 初效 | 594\*390\*46 | 8 | 63 | 504 |
| 492\*390\*46 | 16 | 61 | 976 |
| 中效 | 594\*390\*381；21mm | 4 | 68 | 272 |
| 492\*390\*381；21mm | 8 | 60 | 480 |
| 住院部 | 3-12楼 | 东西区设备间 | MDM0710 | 初效 | 594\*390\*46 | 160 | 63 | 10080 |
| 中效 | 594\*390\*381；21mm | 80 | 68 | 5440 |
| MDM0709 | 初效 | 594\*390\*46 | 80 | 63 | 5040 |
| 492\*390\*46 | 80 | 61 | 4880 |
| 中效 | 594\*390\*381；21mm | 40 | 68 | 2720 |
| 492\*390\*381 | 40 | 67 | 2680 |
| 2楼 | ICU | MDM0811 | 初效 | 390\*492\*46 | 16 | 61 | 976 |
| 492\*492\*46 | 8 | 64 | 512 |
| 中效 | 390\*492\*381；21mm | 8 | 60 | 480 |
| 492\*492\*381；21mm | 4 | 73 | 292 |
| 血液净化 | MDM0913 | 初效 | 492\*492\*46 | 16 | 64 | 1024 |
| 594\*492\*46 | 8 | 67 | 536 |
| 中效 | 492\*492\*381；21mm | 8 | 73 | 584 |
| 594\*492\*381；21mm | 4 | 73 | 292 |
| 1楼 | 静配中心 | MDM0813 | 初效 | 594\*390\*46 | 8 | 63 | 504 |
| 492\*390\*46 | 16 | 61 | 976 |
| 中效 | 594\*390\*381；21mm | 4 | 68 | 272 |
| 492\*390\*381；21mm | 8 | 60 | 480 |
| B1 | 东区设备间 | MDM0507 | 初效 | 492\*390\*46 | 8 | 61 | 488 |
| 中效 | 492\*390\*381；21mm | 4 | 60 | 240 |
| 煎药室 | MDM0912 | 初效 | 492\*492\*46 | 48 | 64 | 3072 |
| 中效 | 492\*492\*381；21mm | 24 | 73 | 1752 |
| MDM0813 | 初效 | 594\*390\*46 | 8 | 63 | 504 |
| 492\*390\*46 | 16 | 61 | 976 |
| 中效 | 594\*390\*381；21mm | 4 | 68 | 272 |
| 492\*390\*381；21mm | 8 | 60 | 480 |
| C区 | 三楼 | 中医特色 | MDM1013 | 初效 | 492\*594\*46 | 16 | 67 | 1072 |
| 594\*594\*46 | 8 | 70 | 560 |
| 中效 | 492\*594\*381；21mm | 8 | 73 | 584 |
| 594\*594\*381；21mm | 4 | 79 | 316 |
| 二楼 | 国医堂 | MDM0812 | 初效 | 492\*390\*46 | 24 | 61 | 1464 |
| 中效 | 492\*390\*381；21mm | 12 | 60 | 720 |
| 一楼 | 体检中心 | MDM0913 | 初效 | 492\*492\*46 | 16 | 64 | 1024 |
| 594\*492\*46 | 8 | 67 | 536 |
| 中效 | 492\*492\*381；21mm | 8 | 73 | 584 |
| 594\*492\*381；21mm | 4 | 73 | 292 |
| 合计金额：368030元 |