## 2025年第四批
2025年第四批医用耗材及试剂遴选项目需求表
序号 | 项目名称 | 适用范围及用途 | 适配设备及参数要求
1 | 一次性使用麻醉鼻罩 | 解决ERCP患者及ASAⅢ级及以上患者无痛胃肠镜检查产生呼吸抑制时高效给氧的问题。 | /
2 | 骨牵引针 | 用于骨折固定 | 规格：0.5*200mm、0.8*230mm、1.0*230mm、1.2*230mm、1.5*230mm、2.0*280mm、2.2*300mm、2.5*280mm、3.0*280mm、3.5*280mm、3.5*300mm、2.5*500mm、3.0*500mm、3.5*500mm，锥刃，光滑型，材质：不锈钢。
3 | 竹罐 | 用于中医药罐治疗 | 小号直径3-4厘米，中号直径5-6厘米
4 | 艾绒 | 用于中医铺灸治疗 | 纯度10：1
5 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 能够补充细胞外基质，刺激和修复成纤维细胞，达到真皮膨胀作用；可以注射到韧带末梢，起到提高韧带末梢的支撑力的作用；适用于浅层脂肪注射，弥补因为浅层脂肪位移造成的松垮感，修饰脸部出现的阴影。 | 成份：注射用交联透明质酸钠，稀释比例：1:2生理盐水，注射发数：120-130发，单点注射计量：不多于0.0179。
6 | 医用海藻糖创面敷料 | 用于强脉冲光、点阵二氧化碳等光电术后化学换肤术会后导致皮肤发红和灼伤等，该产品可以及时冷敷、快速镇静祛红修复保湿、促进创面愈合。 | 规格：40g*3袋/盒，型号：敷贴型；2、结构组成：由纯化水、卡波姆、海藻糖、甘油、卡拉胶和纤维素膜组成。
7 | 止血海绵 | 鼻腔填塞止血 | 长8cm
8 | 一次性使用内窥镜活体取样针 | 用于超声内镜引导下的胆胰等活检穿刺、取活检等。 | 针头22G，外管直径1.8mm，有效长度1420mm，手柄防滑表面抓握舒适，便于针体控制。
9 | 肤色药水贴 | 局部涂药、湿敷治疗用，防止渗漏 | 贴13*17cm，框直径9*11cm,内径8*10cm
10 | 一次性使用压力延长管 | 介入手术中的辅助器械，连接高压注射泵，用于延长操作距离。 | 长度≥1.2m
11 | 光固化玻璃离子水门汀 | 用于Ⅲ类、Ⅳ类洞修复，乳牙充填、垫底。 | 具有光固化和放氟功能。粉剂15g,液剂8g
12 | 小肠喂养管 | 适用于需要将营养直接输送到小肠的患者 | 外径3.3—3.5mm、内径2.1—2.2mm、长度130-145cm。
13 | 医用透明敷料 | 留置针动静脉导管时贴敷皮肤使用 | 6cm*7cm
14 | 医用外科口罩 | 供临床医务人员在有创操作过程中佩戴 | 符合YY0469-2011标准，灭菌，挂耳、绑带。
15 | 手消毒凝胶 | 适用于手术室手卫生消毒和外科手消毒 | 长嘴，在自动感应消毒器上使用。
16 | 同型半胱氨酸检测试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | 用于血同型半胱氨酸的检测 | 40ml,适配生化分析仪，品牌：东芝，设备型号：TBA-120FR）