## 2025年第四批
2025年第五批医用耗材及试剂遴选项目需求表
序号 | 项目名称 | 适用范围及用途 | 适配设备及参数要求
1 | 肤色药水贴 | 局部涂药、湿敷治疗用，防止渗漏 | 贴13*17cm，框直径9*11cm,内径8*10cm
2 | 光固化玻璃离子水门汀 | 用于Ⅲ类、Ⅳ类洞修复，乳牙充填、垫底。 | 具有光固化和放氟功能。粉剂15g,液剂8g
3 | 同型半胱氨酸检测试剂盒（乳胶增强免疫比浊法） | 用于血同型半胱氨酸的检测 | 40ml,适配生化分析仪，品牌：东芝，设备型号：TBA-120FR）
4 | 人类免疫缺陷缺陷病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） | 用于HIV阳性结果的复检试验。 | /
5 | 人类免疫缺陷缺陷病毒（HIV1+2）抗体检测试剂盒（胶体金法） | 用于HIV阳性结果的复检试验。 | /
6 | 一次性使用内窥镜活体取样针 | 用于超声内镜引导下的胆胰等活检穿刺、取活检等。 | 针头22G，外管直径1.8mm，有效长度1420mm，手柄防滑表面抓握舒适，便于针体控制。
7 | 取石网篮 | 用于ERAT术中阑尾腔道中粪石捕捉 | 前端有金属保护帽，钻石型网篮更易捕捉石头，有效长度≥2000mm,开幅≥25mm，适用钳道孔≥2.8mm
8 | 非血管腔道导丝 | 用于ERAT术中引导穿入较为狭窄的阑尾腔道，以便手术操作 | 为混合导丝，前端超滑亲水涂层，镍钛合金材质，特氟龙涂层,直径0.88mm,有效长度4500mm
9 | 一次性使用电子阑尾内窥镜 | 用于阑尾腔内镜手术的观察、诊断、诊疗。 | 工作长度≥2300mm，插入部小于等于3.5mm,操作通道≤2.0mm，视场角120°
10 | 医用消毒型耦合剂 | 超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤/黏膜与探头接触面，用于透射声波的中介媒质，具有消毒皮肤/黏膜功能。 | 1.无菌型、消毒型12g或20g（首选12g）， 2.消毒型：250ml/瓶
11 | 注射用交联透明质酸钠凝胶（水光针） | 1.适用范围：干燥缺水、粗糙暗沉、毛孔粗大、细纹干纹等肤质问题的人群；皮肤开始出现轻度老化迹象，或因环境、作息等导致皮肤状态不佳的人群。 2.用途：将药物及营养物质，注入表皮层和真皮浅中层，达到如深度补水、亮白祛黄、细致毛孔、减龄除皱，增加皮脂膜厚度、重建皮肤屏障功能等不同的治疗效果。还能通过注入的药物来治疗疾病。水光注射可以将不同营养液：肉毒素、谷胱甘肽、氨甲环酸、维生素C 、美白保湿产品、玻尿酸等产品注射到皮下。 | 基础水光： 1.主要成分：非交联透明质酸、利多卡因、真皮结合水；用于面部真皮浅层注射暂时性改善成人皮肤干燥，肤色暗沉。 ★2.配注射器和注射针
复合型水光： 1.主要成分：非交联透明质酸、甘氨酸、脯氨酸、亮氨酸、赖氨酸；用于皮内真皮层注射填充，改善皮肤细纹、水润度、紧致度、光泽度、弹性等。 ★2.配注射器和注射针
功能型水光： 1.主要成分：非交联透明质酸、重亮肤氨基酸；用于面部真皮浅层注射暂时性善成人皮肤干燥，肤色暗沉。 ★2.配注射器和注射针
长效复合水光： 1.主要成分：微交联透明质酸、利多卡因；用于面部真皮组织浅层到中层注射以纠正皮肤皱纹，微交联透明质酸长效水光，促进真皮层胶原再生紧致提升面部轮廓，焕亮肌肤。 ★2.配注射器和注射针
长效水光： 1.主要成分：交联透明质酸纳(透明质酸钠含量：20±3mg/ml)；用于面部真皮组织中层到深层注射以纠正中重度鼻唇沟皱纹，紧致提升效果，长效补水刺激胶原再生，改善肤质，浅层凹陷微填充。 ★2.配注射器和注射针
12 | 医用海藻糖创面敷料 | 用于强脉冲光、点阵二氧化碳等光电术后化学换肤术会后导致皮肤发红和灼伤等，该产品可以及时冷敷、快速镇静祛红修复保湿、促进创面愈合。 | 1.型号：敷贴型；2、结构组成：由纯化水、卡波姆、海藻糖、甘油、卡拉胶和纤维素膜组成。
13 | 泡沫敷料 | 用于临床患者压疮的预防、创面渗液的管理。 | 1.材质：中间是无菌聚氨酯泡沫敷料，边缘是羧甲基纤维素钠或者是硅胶粘和剂，能反复粘贴，便于伤口的观察； 2.有粘边； 3.泡沫规格大小：12.5*12.5cm、18*18cm。
14 | 稀释杯 | 用于西门子全自动蛋白分析仪BN Ⅱ system样本检测。 | 适用于西门子BN Ⅱ全自动蛋白分析仪