## 2025年第七批
2025年第七批医用试剂遴选项目需求表
序号 | 项目名称 | 适用范围及用途 | 适配设备及参数要求
1 | 载脂蛋白B | 适用范围：西门子全自动生化分析仪ADVIA CHEMISTRY XPT 用途：用于样本检测 | 适配设备;西门子全自动生化分析仪ADVIA CHEMISTRY XPT 参数要求：1.试剂说明书匹配机型（XPT）2.校准品说明书匹配机型（XPT）3.校准品量值溯源报告4.国家卫健委室间质评有分组
2 | 葡萄糖 | 适用范围：西门子全自动生化分析仪ADVIA CHEMISTRY XPT 用途：用于样本检测 | 适配设备;西门子全自动生化分析仪ADVIA CHEMISTRY XPT 参数要求：1.试剂说明书匹配机型（XPT）2.校准品说明书匹配机型（XPT）3.校准品量值溯源报告4.国家卫健委室间质评有分组
3 | 血钙 | 适用范围：西门子全自动生化分析仪ADVIA CHEMISTRY XPT 用途：用于样本检测 | 适配设备;西门子全自动生化分析仪ADVIA CHEMISTRY XPT 参数要求：1.试剂说明书匹配机型（XPT）2.校准品说明书匹配机型（XPT）3.校准品量值溯源报告4.国家卫健委室间质评有分组
4 | 血磷 | 适用范围：西门子全自动生化分析仪ADVIA CHEMISTRY XPT 用途：用于样本检测 | 适配设备;西门子全自动生化分析仪ADVIA CHEMISTRY XPT 参数要求：1.试剂说明书匹配机型（XPT）2.校准品说明书匹配机型（XPT）3.校准品量值溯源报告4.国家卫健委室间质评有分组
5 | 淀粉酶 | 适用范围：西门子全自动生化分析仪ADVIA CHEMISTRY XPT 用途：用于样本检测 | 适配设备;西门子全自动生化分析仪ADVIA CHEMISTRY XPT 参数要求：1.试剂说明书匹配机型（XPT）2.校准品说明书匹配机型（XPT）3.校准品量值溯源报告4.国家卫健委室间质评有分组
6 | 尿肌酐 | 适用范围：西门子全自动生化分析仪ADVIA CHEMISTRY XPT 用途：用于样本检测 | 适配设备;西门子全自动生化分析仪ADVIA CHEMISTRY XPT 参数要求：1.试剂说明书匹配机型（XPT）2.校准品说明书匹配机型（XPT）3.校准品量值溯源报告4.国家卫健委室间质评有分组