- 项目概况

医院二期项目位于滨海新区核心区北塘柳州东道292号，东至东海路，南至柳州东道，西至闽江路，北至漓江路，占地面积6475.10平方米，项目总建筑面积为40742.72平方米，其中地上建筑面积29950.92平方米，地下建筑面积10791.80平方米。

- 采购数量

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 限高单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 条码机（热敏打印机） | 台 | 8 | 903.00 |
| 2 | 扫码枪 | 台 | 8 | 279.00 |
| 3 | 冷藏柜 | 台 | 8 | 8870.00 |
| 4 | 微波炉 | 台 | 13 | 315.00 |
| 5 | 开水器 | 台 | 9 | 8500.00 |
| 6 | ▲触摸一体机 | 台 | 20 | 9800.00 |
| 7 | 消毒柜 | 台 | 3 | 1950.00 |
| 8 | 腕带打印机 | 台 | 4 | 1300.00 |
| 9 | 洗衣机 | 台 | 2 | 1995.00 |
| 10 | 麦克 | 个 | 44 | 590.00 |
| 11 | 麦克 | 套 | 4 | 1820.00 |

- （三）技术参数

| 序号 | 采购名称 | 数量及单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 条码机（热敏打印机） | 8台 | 1.采用热敏/热转印方式打印，支持各种规格不干胶标签纸； 2.热敏/热转印进纸宽度≥120mm,有效打印宽度≥108mm， 打印速度≥127mm/s(203dpi)； 3.接口方式：USB。 |
| 2 | 扫码枪 | 8台 | 1.扫描性能：影像式扫描，支持一维码（≥4.7mil）和二维码（≥10mil）识别，可扫描纸质码、屏幕码及污损码； 2.无线传输：2.4GHz 技术，空旷环境传输距离不少于 100 米，室内 20-30 米； 3.电池与续航：至少满足 2000mAh 锂电池，支持 USB充电，连续使用时间长； 4.存储容量：离线存储 8000-12000 条数据，适合批量作业； 耐用性：ABS+TPU 材质，至少 1.2 米防跌落设计，工作温度-10℃~45℃； 5.其他：蜂鸣器/指示灯提示，USB 接口，兼容多平台系统。 |
| 3 | 冷藏柜 | 8台 | - 1.容积270-330L,立式，用于冷链西药、中成药、中药饮片的储藏，温度可调，恒定温度在 0-10℃ 之间。满足药学科使用。2.声光报警：高温、低温、开门、传感器故障等多重报警功能。3.机械锁：标配门体锁，支持外挂锁增强安全性。 - 4.USB数据导出：支持接入 U 盘导出温度记录。 - 5.节能静音：无氟环保制冷剂，冷藏柜整机保修五年。 |
| 4 | 微波炉 | 13台 | 容量≥23L,机械旋钮控制，简单易操作，满足诊疗需求。 |
| 5 | 开水器 | 9台 | - 1.可供≥50人使用，水胆容量≥60L，一开水一直饮水，步进式加热。 - 2.主体材质有卫生涉水批件及市级以上检验部门（有 CMA 资质的）出具的检验报告。 - 3.具备儿童锁功能， - 4.额定电压：380V，三级或以上过滤系统，出水水质达到饮用水标准。 - 5.保修三年（保修期内含过滤器更换费用；保修期后更换过滤器的费用不能高于同类商品市场均价；滤芯通用）。 |
| 6 | ▲触摸一体机 | 20台 | - 1.≥65英寸，4k屏幕； - 2.全贴合触控显示：采用全贴合工艺，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影； - 3.操作系统：整机自带安卓系统，安卓版本≥Android14，与可插拔式电脑系统形成双系统； - 4.CPU：12代i5以上，RAM≥8G，ROM≥256G；整机适配国产化芯片，4核CPU，2核GPU,共6核。 - 5.高清显示：使用ISO12233标准分辨率测试卡的4K显示分辨率≥1800线。 - 6.内置摄像头：内置≥5000万像素摄像头，支持拍摄≥8192x6144分辨率照片，对角线视场角≥141°，支持3D降噪，便于拍照和画面采集。 - 7.电脑无线传屏:不需要借助外接盒子即可实现电脑无线传屏，可将电脑画面实时传输到大屏，并将电脑音频信号传输至大屏进行播放，同时可将大屏上的触控信号回传至电脑中，实现反向投屏，支持同时接收并显示4个电脑画面。 - 8.移动设备无线传屏:移动端无线传屏支持Android/iOS手机/PAD与整机双向互动，具有镜像投屏、反向投屏、无线摄像头、智能遥控功能，支持将手机/PAD（Android、IOS系统）的实时画面、图片、视频、音乐、文档传输到大屏，支持通过手机控制大屏。 - 9.四分屏； - 10.≥1300W摄像头，摄像头麦克风一体，360°拾音； - 11.书写精度≤1mm，支持触控≥20点，≥20步撤回； - 12.自带正版办公软件，支持手机、平板、笔记本无线同屏，带智能笔，带同屏器，带usb、HDMI、AV、LAN、AUDIO OUT接口， - 13.面板分辨率不低于3840*2160； - 14.LED背光，寿命不低于3万小时，视角≥178°，色彩饱和度≥65%，色彩度≥1.07B，可移动落地支架等相应配件。 |
| 7 | 消毒柜 | 3台 | - 1.容积：≥190L； - 2.消毒方式：高温；烘干；红外线； 3.面板材质：钢化玻璃； 4.控制方式：微电脑控制，数字显示温度，支持多重故障报警。 |
| 8 | 腕带打印机 | 4台 | - 1.打印方式：热敏打印； - 2.打印速度：≥150mm/s； - 3.打印宽度：≥56mm； - 4.进纸宽度：≥60mm； - 5.分辨率：203dpi及以上； - 6.标配接口：USB； - 7.内存SDRAM：≥32M FLASH：≥8M; - 8.指令集：TSPL,ZPL,EPL，兼容第三方软件； - 9.传感器：开盖传感器、纸尽传感器、标签传感器、黑标传感器、撕纸传感器。 |
| 9 | 洗衣机 | 2台 | - 1.全自动洗烘一体机，容量≥10公斤，变频电机； - 2.开门方式:前开式； - 3.能效等级:1级； - 4.水位选择:三段或以上； - 5.脱水容量（区间）:7公斤以上； - 6.洗涤功率（区间）:200W（含）-250W； - 7.洗涤容量（区间）:10-12公斤； - 8.自动化程度:全自动；保修五年。 |
| 10 | 麦克 | 44个 | 1.类型:无线会议话筒接收主机2台； 2.显示方式:液晶显示屏； 3.使用频率:640-700MHz； 4.WIFI频率:430- 490MHz； 5.调制方式:FM； 6.频响:50Hz-15KHz； 7.信号源灵敏度:-104dbm； 8.音量调节:旋钮四路话筒独立音量调节； 9.音量指示:指示灯显示话筒音频大小； 10.同时使用:四路四通道发言，先入先出，主席单元优先，1键闭麦； 11.声音输出大小:6.35接口混合输出250mV~270mV，卡农平衡输出140mV±5mV； 12.失真度:<1%； 13.信噪比:≤90db； 14.工作电压:DC12-18V； 15.工作电流:≤750mA； 16.类型:无线会议主话筒单元2台，代表单元42台； 17.功能特性:主话筒带有优先功能； 18.其他功能:电池电量提示； 19.使用频率:640-700MHz； 20.WIFI频率:430-490MHz； 21.频响:50Hz-15KHz； 22.频率精度要求:±10KHz； 23.发射功率:≤10mW； 24.工作电压:≤DC3V； 25.工作电流:≤110mA。 |
| 11 | 麦克 | 4套 | - 1.每套中包含1只麦克风，共4套。 - 2.每套中通道无线分级接收机1台，分集式天线， - 3.2种音频输入接口：大三芯&XLR接口， - 4.可调节静噪电平， - 5.U段调频，红外对频， - 6.最大输出电平-16dBV（XLR),-22dBV(1/4')， - 7.±48KHz频偏@1KHz； 8.鹅颈会议麦克风1只，采用背极式驻极体音头，超心形指向；采用U端频率，红外调频功能；具备防啸叫功能。 |

（四）服务要求

1.供应商需保证在收到采购人货品供货通知后2小时内送货到采购人单位内指定地点并提供配送到科室服务（分批送货还是一次性送货以采购人实际需求为准）。

2.所提供的产品不少于2年的免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

3.供应商在本项目服务周期内必须严格遵守采购人安全生产、院感防控及涉密等方面的规定要求，如出现违反上述内容情况，采购人有权根据具体情况追究责任。

4.提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

5.提供原厂标准的易损、易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

6.提供现场技术培训，负责安装等售后服务，实行质量跟踪。

- 7.严格质量控制，供货合格率100%。

（五）其他要求

1.供应商提供的货物必须是全新制作，必须符合或优于国家标准及行业标准，供应商承诺所提供货物与成交所示货物完全一致，不存在任何偏差，如出现不符的情况，供应商将承担违约责任。

2.供应商所提供的货物必须具有合法手续及相关文件，如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用。

3.采购人及供应商双方必须遵守国家的法律和有关禁止商业贿赂的有关规定，在实施阶段杜绝出现各种形式的行贿、受贿及其他商业贿赂行为发生。

4.交货时间、地点、方式：自合同签订生效之日起 1 个月内开始供货，并按照采购人要求的货物种类、数量、时间配送，供应商根据采购人的要求将所供货物在采购人或采购人指定处交付。

5.供应商所交的货物的品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，采购人有权拒收，供应商向采购人赔偿货款总值 30%的违约金。

6.供应商逾期一个月内交付货物的，供应商向采购人每日赔偿货款总值 5‰的违约金；逾期一个月以上未交付货物的，采购人有权解除合同并要求供应商赔偿全部货款。

（六）验收要求

1.验收主体：天津市滨海新区中医医院。

2.验收时间：产品到达交付地点后，采购人与供应商双方应尽快组织到货验收，清点和检查产品的数量和外观质量。外观质量不合格的，采购人有权拒收。

3.验收方式：采购人根据项目完成情况填写验收报告并经审核后加盖其单位公章。

4.验收程序：到货验收或最终验收时，如发现产品有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，供应商必须无条件退货、更换，并承担运输费、装卸费、保费等相关费用，因退货或更换造成采购人损失的，供应商应赔偿采购人的全部损失，包括直接损失及间接损失。

5.验收内容：本次采购的全部货物。

6.验收标准：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准、地方标准进行验收，包括所有客观、量化指标。

注：标注“▲”号产品为核心产品。