项目需求书

一、项目概况

医院二期项目位于滨海新区核心区北塘柳州东道292号，东至东海路，南至柳州东道，西至闽江路，北至漓江路，占地面积6475.10平方米，项目总建筑面积为40742.72平方米，其中地上建筑面积29950.92平方米，地下建筑面积10791.80平方米。

二、预算价格

人民币296155元（大写：人民币贰拾玖万陆仟壹佰伍拾伍元）

三、资质要求

1.营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。

2.财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B.2025年度银行出具的资信证明扫描件。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3.2025年至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章。

4.提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5.供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加磋商。供应商若为法定代表人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书及身份证原件；供应商若为被授权的委托代理人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书、法人代表授权书（须由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。

6.提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（扫描件或复印件并加盖本单位公章）。

7.本项目不接受联合体,成交后不得分包、转包，需提供《非联合体磋商声明函》及《不分包、转包承诺函》。

四、采购清单、技术要求及单价限价

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 限高单价 （元） | 合计总价 （元） | 材质参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★治疗车 | 650*475*900 | 辆 | 27 | 2480 | 66960 | 1.侧面配有伸缩辅助台，方便护士操作； 2.车体立柱采用嵌入式导轨技术，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置，配件使用更贴近操作者的身高及使用习惯，也可根据院感要求在车体两侧互换； 3.车体采用两层抽屉设计，可以存放药物，器械等医用物品，还带有自锁功能； 4.台面安装不锈钢实心围栏，安全置物； 5.台面采用不锈钢板及ABS模具成型，立柱采用铝合金型材； 6.侧板背板均采用优质品牌铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料； 7.抽屉把手均为ABS材质，抽屉采用优质品牌三节静音滑轨，抽拉顺畅安静； 8.底部脚轮采用四只聚氨酯脚轮，具有静音、防缠绕、耐酸、防腐蚀，脚轮直径100mm，两只带刹车，推行灵活，转向准确； 9.整车喷涂采用优质品牌粉末，静音、无铅、抗菌、耐腐蚀； 10.配有杂物筐、污物桶。 |
| 2 | 多抽治疗车 | 650*475*970 | 辆 | 3 | 3460 | 10380 | 1.侧面有伸缩辅助台，方便护士操作； 2.车体采用五层抽屉设计，抽屉内置可调节隔板，方便药品、器械分类存放，底部配有防滑防震软垫，减少噪音跟碰撞； 3.车体立柱采用嵌入式导轨技术，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置，配件使用更贴近操作者的身高及使用习惯，也可根据院感要求在车体两侧互换； 4.台面安装不锈钢实心围栏，安全置物，上方配有可调节透明容器盒，方便放置药品； 5.台面采用不锈钢板及ABS模具成型，立柱采用铝合金型材； 6.侧板背板均采用优质品牌铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料； 7.抽屉把手均为ABS材质； 8.抽屉采用优质品牌三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能； 9.底部脚轮采用四只聚氨酯脚轮，具有静音、防缠绕、耐酸、防腐蚀，脚轮直径100mm，两只带刹车，推行灵活，转向准确； 10.整车喷涂采用优质品牌粉末，静音、无铅、抗菌、耐腐蚀； 11.配有污物桶、挂筐。 |
| 3 | 不锈钢治疗车 | 1500*600*850 | 辆 | 3 | 1690 | 5070 | 整体采用优质304不锈钢材质，板材厚度1.0mm，管材厚度1.5mm，上下两层台面，脚轮为φ100mm高级静音脚轮，整体美观、大方、耐腐蚀、易擦洗。 |
| 4 | 不锈钢转运车 | 600*400*1500 | 辆 | 2 | 2410 | 4820 | 整体采用优质不锈钢材质，三层不锈钢网筐，脚轮为φ100mm高级静音脚轮，整体美观、大方、耐腐蚀、易擦洗。 |
| 5 | ★托盘治疗车 | 650*475*900 | 辆 | 27 | 1960 | 52920 | 1.整体选用304不锈钢材料制作，板材厚度≥0.8mm，管材厚度≥1.2mm，每层台面下方有横向加强筋结构，承重结构部件板厚≥1.2mm； 2.整体焊接良好，车体各部位均无漏焊现象，没有沙眼及气泡，表面经过抛光打磨； 3、车体上部为方形托盘； 4、所有脚轮都采用4寸万向静音脚轮。每辆车2个刹车脚轮，刹车踏板便于操作。 |
| 6 | 换药车 | 650*475*970 | 辆 | 2 | 3375 | 6750 | 1.侧面有伸缩辅助台，方便护士操作； 2.车体采用五层抽屉设计，抽屉内置可调节隔板，方便药品、器械分类存放，底部配有防滑防震软垫，减少噪音跟碰撞； 3.车体立柱采用嵌入式导轨技术，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置，配件使用更贴近操作者的身高及使用习惯，也可根据院感要求在车体两侧互换； 4.台面安装不锈钢实心围栏，安全置物，上方配有可调节透明容器盒，方便放置药品； 5.台面采用不锈钢板及ABS模具成型，立柱采用铝合金型材； 6.侧板背板均采用优质品牌铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料； 7.抽屉把手均为ABS材质； 8.抽屉采用优质品牌三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能； 9.底部脚轮采用四只聚氨酯脚轮，具有静音、防缠绕、耐酸、防腐蚀，脚轮直径100mm，两只带刹车，推行灵活，转向准确； 10.整车喷涂采用优质品牌粉末，静音、无铅、抗菌、耐腐蚀； 11.配有污物桶、挂筐。 |
| 7 | ★仪器车 | 830*530*870 | 辆 | 27 | 1090 | 29430 | 采用ABS模具成型。脚轮采用聚氨酯材质，具有静音、防缠绕、耐酸、防腐蚀，脚轮直径100mm，两只带刹车，推行灵活，转向准确。配有抽屉、置物桶。 |
| 8 | 抢救车 | 650*475*1000 | 辆 | 9 | 4130 | 37170 | 1.台面镶嵌不锈钢实心围栏，安全置物，上方配有可旋转托盘，可伸缩输液点滴架，挂钩4个，方便使用； 2.侧面有伸缩辅助台，方便护士操作； 3.车体立柱采用嵌入式导轨，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置，配件使用更贴近操作者的身高及使用习惯，也可根据院感要求在车体两侧互换； 4.车体采用五层抽屉设计，抽屉内置可调节隔板，方便药品、器械分类存放； 5.台面采用不锈钢板及ABS模具成型，立柱采用铝合金型材； 6.侧板背板均采用优质品牌铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料； 7.抽屉把手均为ABS材质，底部配有防滑防震软垫，减少噪音跟碰撞； 8.抽屉采用优质品牌三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能； 9.底部脚轮采用四只聚氨酯脚轮，具有静音、防缠绕、耐酸、防腐蚀，脚轮直径100mm，两只带刹车，推行灵活，转向准确； 10.整车喷涂采用优质品牌粉末，静音、无铅、抗菌、耐腐蚀； 11.配有仪器支架、中控锁、CPR板（心肺复苏板）、侧拉板、输液架、电源插板、污物桶、氧气瓶支架、挂筐。 |
| 9 | 输液车 | 650*475*900 | 辆 | 20 | 2520 | 50400 | 1.车体立柱采用嵌入式导轨技术，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置，配件使用更贴近操作者的身高及使用习惯，也可根据院感要求在车体两侧互换； 2.台面上配高度可调输液架，通过ABS旋钮可轻松调节输液架高度； 3.车体采用一层抽屉设计，可以存放药物，器械等医用物品，还带有自锁功能； 4.台面安装不锈钢实心围栏，安全置物。 5.台面采用不锈钢板及ABS模具成型，立柱采用铝合金型材； 6.抽屉把手均为ABS材质，抽屉采用优质品牌三节静音滑轨，抽拉顺畅安静； 7.可调输液架采用不锈钢材质； 8.底部脚轮采用四只聚氨酯脚轮，具有静音、防缠绕、耐酸、防腐蚀，脚轮直径100mm，两只带刹车，推行灵活，转向准确； 9.整车喷涂采用优质品牌粉末，静音、无铅、抗菌、耐腐蚀； 10.配有输液架、污物桶、挂筐。 |
| 10 | 污衣车 | 600*500*900 | 辆 | 4 | 780 | 3120 | 整体采用优质304不锈钢材质，板材厚度1.0mm，管材厚度1.5mm，上下两层台面，脚轮为φ100mm高级静音脚轮，整体美观、大方、耐腐蚀、易擦洗。配有污物布袋。 |
| 11 | 晨护车 | 600*500*900 | 辆 | 5 | 1690 | 8450 | 整体采用优质304不锈钢材质，板材厚度1.0mm，管材厚度1.5mm，上下两层台面，脚轮为φ100mm高级静音脚轮，整体美观、大方、耐腐蚀、易擦洗。配有污物布袋。 |
| 12 | 病例车 | 650*475*950 | 辆 | 5 | 4137 | 20685 | 1.车体立柱采用嵌入式导轨技术，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置，配件使用更贴近操作者的身高及使用习惯，也可根据院感要求在车体两侧互换； 2.车体上部选用一层抽屉设计，抽屉内置可调节隔板，方便药品、器械分类存放，底部配有防滑防震软垫，减少噪音跟碰撞； 3.台面安装不锈钢实心围栏，安全置物； 4.台面采用不锈钢板及ABS模具成型，立柱采用铝合金型材； 5.侧面配有ABS材质把手，方便推动； 6.侧板背板均采用优质品牌铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料； 7.抽屉把手均为塑料材质； 8.抽屉采用优质品牌三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能； 9.底部脚轮采用四只聚氨酯脚轮，具有静音、防缠绕、耐酸、防腐蚀，脚轮直径100mm，两只带刹车，推行灵活，转向准确； 10.整车喷涂采用优质品牌粉末，静音、无铅、抗菌、耐腐蚀； 11.配有CT片盒，可容纳60个CT片盒。 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 296155 |  |

注：本项目所投产品分别设置单价最高限价，供应商所报单价均不得超过各项产品单价最高限价，否则视为无效投标。

五、报价投标要求

1.供应商的报价应包括：所投产品及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。供应商所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

2.验收及相关费用由供应商负责。

3.供应商须对响应文件的技术响应部分逐一写明各种货物的规格尺寸等技术参数，详细描述原料、辅料选用情况、生产工艺情况等，以及与评标有关的其他技术文件资料。

4.投标时按招标文件要求提供样品，规格、质量合格的佐证材料，中标供应商提供的样品采购人会留存比对。

六、样品

1.供应商在投标时应提供与招标文件中要求相符的材料样品。供应商因提供投标样品所发生的一切费用由供应商承担。

2.基于产品质量的稳定性及环保性，供应商在投标时应提供车类材料小样：钢板、滑轨、脚轮。不同车辆材质相同提供一种样品，样品需要标注清楚适配车辆。

3.供应商应单独提供采购清单中所有推车的实样彩色图册。

七、服务要求

1.供应商需保证在收到采购人货品供货通知后2小时内送货到采购人单位内指定地点并提供配送到科室服务。

2.提供的所有产品须符合国家规定的期限内三包服务承诺，包含不少于2年的保修、包换、退换货要求的详细方案。

3.供应商在本项目服务周期内必须严格遵守采购人安全生产、院感防控及涉密等方面的规定要求，如出现违反上述内容情况，采购人有权根据具体情况追究责任。

4.提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

5.提供现场技术培训内容，负责安装等售后服务，实行质量跟踪。

6.严格质量控制，供货合格率100%。

八、交货要求

1.交货期：签订合同之日起1个月内（特殊情况以合同为准）。

2.交货地点：天津市滨海新区中医医院北塘院区（特殊情况以合同为准）。

3.提供制造商完整的资料，包括完整的使用和维修手册等。

4.特别要求：交货时要求供应商就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求供应商对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供应商提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，供应商要承担采购人实际损失（包括直接损失和合理维权费用）；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

九、其他要求

1.供应商提供的货物必须是全新制作，必须符合或优于国家标准及行业标准，供应商承诺所提供货物与成交所示货物完全一致，不存在任何偏差，如出现不符的情况，供应商将承担违约责任。

2.供应商所提供的货物必须具有合法手续及相关文件，如涉及知识产权则必须须是自己拥有或合法使用。

3.采购人及供应商双方必须遵守国家的法律和有关禁止商业贿赂的有关规定，在实施阶段杜绝出现各种形式的行贿、受贿及其他商业贿赂行为发生。

4.交货时间、地点、方式：自合同签订生效之日起1个月内开始供货，并按照采购人要求的货物种类、数量、时间配送，供应商根据采购人的要求将所供货物在采购人或采购人指定处交付。

5.供应商所交的货物的品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，采购人有权拒收，供应商向采购人赔偿货款总值30%的违约金。

6.供应商逾期一个月内交付货物的，供应商向采购人每日赔偿货款总值5‰的违约金；逾期一个月以上未交付货物的，采购人有权解除合同并要求供应商赔偿全部货款。

7.供应商近三年内未发生过重大安全责任事故，在本项目安装维保过程中不得发生任何安全责任事故，否则一切责任由供应商承担并须赔偿由此给采购人造成的所有损失。

十、验收要求

1.验收主体：天津市滨海新区中医医院。

2.验收时间：产品到达交付地点后，采购人与供应商双方应尽快组织到货验收，清点和检查产品的数量和外观质量。外观质量不合格的，采购人有权拒收。

3.验收方式：采购人根据项目完成情况填写验收报告并经审核后加盖其单位公章。

4.验收程序：供应商应随货物向采购人交付货物的面料检测报告相关的材料，如果所提交文件是外文的，供应商须提供经公证后的中文译文或者提供翻译公司加盖公章的中文译文，保证与外文原文内容一致，否则供应商将承担相应法律责任。到货验收或最终验收时，如发现产品有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，供应商必须无条件退货、更换，并承担运输费、装卸费、保费等相关费用，因退货或更换造成采购人损失的，供应商应赔偿采购人的全部损失，包括直接损失及间接损失。

5.验收内容：本次采购的全部货物。

6.验收标准：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准、地方标准进行验收，包括所有客观、量化指标。

十一、付款方式

合同签订生效后，供应商按采购人要求的实际数量、时间完成交货，采购人完成验收合格后，供应商提供据实总额的全额发票后60日内，采购人支付全额的97%，自验收合格之日起满2年后（若无质量问题），支付3%的尾款。

注：★为核心产品。