## 2026年第一批
2026年第一批医用耗材及试剂遴选项目需求表
序号 | 项目名称 | 适用范围及用途 | 适配设备及参数要求
1 | 一次性止血带 | 用于患者静脉治疗。 | 2*35cm。
2 | 医用升温毯 | 用于手术或非手术患者的升温和保温 | 1.工作电压：DC12V。 2.热输出达到稳态后，热垫温度≥35℃。 3.温度调节：在35℃-40℃范围内，步进1℃。 4.报警温度：热垫接触表面温度超过 41℃ 5.系统报警：提供多种优先级报警，包括超温及安全报警，声、光提示。 6.产品通电磁兼容检测，对手术室其他设备无电磁干扰。 7.产品工作时不会产生废水、废气。 8.热垫加热部分采用碳纤维发热材料。 9.热垫可透过X光。 10.热垫内置8个体温监测传感器，实现精准控温，保障病人安全。 11.热垫具有拒水透气功能，热垫防水等级≥IPX2。 12.热垫在有效累计使用时间内可重复使用。 13.热垫两侧配有固定用绑带，可固定于手术床。 14.热垫柔软，可下铺，可上盖，可卷曲包裹。可满足不同手术术式要求。
3 | 红花艾柱 | 针对寒湿痹痛、胃肠炎、妇科病及风寒感冒等病症的艾灸应用。 | 适用于葫芦灸；艾柱不小于1.8厘米（直径）*2.7厘米（长度）。
4 | 姜艾柱 | 针对寒湿痹痛、胃肠炎、妇科病及风寒感冒等病症的艾灸应用。 | 适用于葫芦灸；艾柱不小于1.8厘米（直径）*2.7厘米（长度）。
5 | 临时冠桥 | 固定义齿临时修复用基础材料 | 口腔内临时修复用，手工调拌，主要成分：复合树脂
6 | 光固化玻璃离子水门汀 | 用于Ⅲ类、Ⅳ类洞修复，乳牙充填、垫底。 | 具有光固化和放氟功能。
7 | 物理抗菌喷雾敷料 | 创面消毒修复、抗菌、预防感染 | 喷剂或者液体敷料
8 | 过氧化氢低温等离子灭菌包装袋 | 适用范围：主要用于需经低温灭菌处理的无菌物品包装，尤其适配不耐高温高压的器械与耗材，1.精密手术器械： 如腹腔镜、关节镜、宫腔镜、输尿管镜等内镜器械，精密显微外科器械，眼科器械，神经外科器械等。2. 电子仪器与导线： 如电凝线、超声刀手柄、传感器、电极片等。3.其他物品： 如某些植入物、硅胶管、电刀笔、动力系统等。 用途：1.灭菌前对物品进行密封包装，形成可靠的无菌屏障。2.透明的塑料面可直接观察包装内的器械物品，便于识别和检查。 | 需求规格如下： 1. 7.5cm*100m； 2. 10cm*100m； 3. 15cm*100m； 4. 20cm*100m。
9 | G-M型消毒剂浓度指示卡 | / | /
10 | 医用酒精消毒棉片 | 静脉护理输液接头消毒 | 医用酒精消毒棉片6cm*6cm