## 2026年第四批
2026年第四批医用耗材及试剂遴选项目需求表
序号 | 项目名称 | 适用范围及用途 | 适配设备及参数要求
1 | 叶酸受体α(FRα)抗体试剂 | 是卵巢癌、肺癌、乳腺癌等多种肿瘤组织中高表达；是肿瘤靶向诊断和治疗的关键靶点 | 设备:免疫组化染色机参数:1.5m1/瓶或3.0ml/瓶(15人份/30人份)
2 | FGFR2b抗体试剂 | 常见于乳腺癌、肺腺癌、胃癌、食管癌等，主要目的是筛选阳性患者 | 设备:免疫组化染色机参数:1.5m1/瓶或3.0ml/瓶(15人份/30人份)
3 | 无水磷酸氢二钠 | 是配置甲醛固定液的必需品，能保证组织细胞形态完整、结构清晰。自动组织脱水机、内镜活检、外科手术标本、手术室标本、细胞蜡块等固定用。 | 自动组织脱水机； 参数：分子式 Na2HPO4；分子量：141.96
4 | 磷酸二氢钠（2水） | 是配置甲醛固定液的必需品，能保证组织细胞形态完整、结构清晰。自动组织脱水机、内镜活检、外科手术标本、手术室标本、细胞蜡块等固定用。 | 自动组织脱水机； 参数：分子式 NaH2PO4.2H2O；分子量：156.01
5 | 惰性碳氟油 | 用于西门子全自动生化分析仪ADVIA CHEMISTRY XPT 设备，保障反应托盘的温度。 | 1. 适配设备：西门子全自动生化分析仪ADVIA CHEMISTRY XPT； 2. 参数要求：反应托盘温度应在37.0℃；±0.3℃内，温度波动应不超过±0.2℃。
6 | 真菌药敏试剂盒 | 用于临床真菌药敏试验 | 无配套设备