项目需求书

申请科室：中医临床研究中心

	拟购置医疗设备名称
	中医医师规范化培训基地临床技能实训中心建设所需教具

	预算总价（万元）
	46.4
	产地
	国产

	设备类别
	(诊断设备类  (治疗设备类  (辅助设备类

(非医疗设备

	此需求适用于
	(院内医疗设备配置论证会   

(医疗设备配置专家论证 

(招标采购

	教具明细及技术参数
（一）名称：AED训练器  预算单价5200元   数量6台  预算总金额：31200元
1.材质耐磨抗摔，系统内置≥10种情景模拟供训练使用，并且可全程语音提示指导训练者完成BLS训练，可根据需要暂停或继续BLS过程。

2.故障模拟功能，通过遥控器选择可以进行≥6种情景模拟的语音提示，包括电极松动故障、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量不足、电极贴状态等。

3.产品符合人机工程学，打开盒盖则设备开机，关闭盒盖则设备自动关机，具有单键除颤操作功能。

4.电量管理功能（电池连续使用时间≥150小时），系统自动侦测电池电量，当电池电量不足时，系统将有“电池电量低请更换”语音提示。在两次AED期间，系统处于待机状态，进入省电模式。

5.可选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2种电极片。

6.配套无线遥控器，CPR联动与反馈功能，有CPR操作节拍音，中英文切换。

7.AED液晶屏可进行急救的动画演示，AED操作流程、故障模拟等。

8.可与任何型号模拟人配套使用。

9.配备成人电极片 5个、儿童电极片5个。

（二）名称：半身心肺复苏模型人(成人)  预算单价：5000元 数量6    预算总价：30000元
▲1.模拟人为男性半身模型，全无线设计，至少可用手机、平板、PC等≥3种终端终端设备打开。（提供实物照片）。

2.模型材质柔软耐用、不易撕裂、环保，具备准确的解剖结构，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突便于操作定位。

3.模型应具有真实的按压手感，包括头后仰、按压深度、按压力度和胸部起伏。

4.头部可左右摆动，便于模拟清除口腔异物。

5.模型内置≥2种心肺复苏执行标准，可根据需要自由选择。

6.模型内置充电电池（电池持续使用时间≥6小时），方便室外操作训练，配有CRP专用操作软垫，便于练习、考核。

7.可查看按压、通气≥2项评分项的不足、正确、过度的占比，提供训练数据回放功能。（提供软件操作图片）。

8.心肺复苏术模式下可同时显示≥6名学员的实时反馈界面；操作结束后可显示≥6名学员的总结性反馈结果，并可查看详细报告。

9.可查看某一项训练成绩的详情，并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考，支持成绩导出。（提供软件操作图片）。

10.训练模式下，电子显示器可实时监测按压位置、按压次数、按压深度、按压频率、按压回弹、通气量等，可进行正确和错误统计和总结性反馈。

11.考核模式下，按照最新标准30:2的比例进行胸外按压及人工呼吸，并可进行正确和错误统计总结性反馈。

12.在使用复苏球和口对口通气时，通气系统应提供正确的胸部起伏反馈。

13.模型需可以使用复苏球囊通气，口对口通气，口袋面罩通气的方式。

14.支持蓝牙功能。

（三）名称：心电图教学系统  预算单价15000元   数量1台  预算总金额：15000元‌

1.釆用微电脑控制，多种正常及异常心电信号存储于模拟人体内。

2.心电图模型人胸前及四肢设有标准十二导联电极放置，与真人完全一致，并且可与临床心电图机或心电监护仪连接使用。

3.操作时可根据教学需要，在仿真模拟人面板上输入某心电图代码按钮，通过心电图机或心电监护仪便能自动描绘这一心电特征波形。

4.心电图模型人心率输出过程中可以更改，也可预先设定，波形准确逼真。

5.模拟人体皮肤柔韧、富有弹性，并印有听诊部位标志。

6.配置教学心电图机1台、仿真心电图模拟人1个。

（四）名称：妇科检查模型  预算单价 6000元 数量2套 预算总金额12000元
1.医用硅胶材质（提供第三方检测报告），该模型为成年女性躯干下半部，标准的妇科检查膀胱截石位。

2.内部解剖结构包括尾骨尖、坐骨棘、子宫、卵巢、输卵管等。

3.可进行正常和各类异常子宫触诊；妇科双合诊、三合诊、肛诊等手法的检查；阴道窥器和的检查；宫颈病变的观察、宫颈刮片操作；宫内节育器的放置与取出；观察子宫、卵巢、输卵管等的解剖结构。

4.需提供的子宫模型：正常子宫与附件；前倾、后倾的子宫；妊娠子宫；子宫肌瘤；子宫腺肌症子宫等。可提供的宫颈模型：正常宫颈、妊娠宫颈、经产妇宫颈、宫颈糜烂、宫颈肥大、宫颈息肉、宫颈癌、宫颈腺体囊肿和急性宫颈炎等。至少包含正常卵巢、输卵管炎、卵巢囊肿3种附件。

▲5.模型内部可置入正常分泌物、豆腐渣样分泌物、血性分泌物等至少3种仿真分泌物，协助判断病变性质。（提供实景图片）。

子宫和宫颈可任意组合。

注： ▲为重要参数，负偏离扣分值是其他常规参数负偏离的2倍

（五）名称：四步触诊模型（妇科）  预算单价 9500元 数量1套 预算总金额9500元

1.模型为一成年孕妇从胸部到大腿根部模型，呈屈膝仰卧位；体表标志明显，触感真实

2.用于四步触诊、宫高测量、胎心监护和乳房护理等技能操作。

3.可使用真实听诊器及超声多普勒胎心监测仪等在产妇腹壁上胎背的位置听诊到胎心音，也可将胎心音“外放”示教，音量大小可调节。

4.内置约32周大小胎儿，四步触诊时可明显区分胎头、胎背，支持腹部打开调整胎位。

5.腹腔内胎儿由仿真羊膜囊包裹，触感真实，可模拟不同的孕周。

6.内置控制调节面板，须具有练习和考核功能。胎心数值，可随机设定，在考核时不显示。

（六）名称：男性导尿模型   预算单价 3200元 数量2套 预算总金额

6400元
1.模拟一成年男性下半身，标准的导尿体位，仰卧双腿屈曲外展，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。

2.模型具有逼真的人体阴茎构造，包皮可后推，暴露尿道口及冠状沟，抬起阴茎与腹壁可形成60°角，使导尿管顺利插入，体现两个弯曲、三个狭窄。

3.模型内置弹性容量≥150mL的储水装置，且可连接外置储尿袋，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成。

4.可进行导尿、留置导尿和膀胱冲洗操作，导尿成功后，有模拟尿液流出。导尿操作时与真实环境一样会遇到阻力，导尿管拔出后不会漏液。

5.可使用包括但不限于16#、18#、20#等至少3种型号的导尿管。

6.模型尿道长度与正常成年男性的尿道长度相同，具有真实的三个狭窄两个弯曲。

7.模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护。

    8.储尿袋袋、导尿管各1个
（七）名称：女性导尿模型   预算单价 3200元 数量2套 预算总金额

6400元
1.模拟一成人女性下半身，仰卧双腿屈曲外展的导尿体位，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。

2.女性外阴部形象逼真，小阴唇可分开显露阴蒂、尿道口和阴道口，尿道口呈自然闭合状态，阴道口明显可见，尿道口粗、短、直。

3.可进行导尿、留置导尿和膀胱冲洗操作，导尿成功后，有模拟尿液流出。导尿管拔出后不会漏液。当导尿管插入尿道，有真实的阻力与压力。

4.模型内置弹性容量≥150mL的储水装置，且可连接外置储尿袋，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成。

5.模型尿道长度与正常成年女性的尿道长度相同。

6.模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护。

7.配备储尿袋袋、导尿管各1个

（八）名称：眼压测量模型   预算单价 9000元 数量1套 预算总金额

9000元

1.模拟成人头颈部，上至头部，下至胸部，外形逼真，头部可左右移动。

2.配备眼压计，模型可以使用眼压计进行眼压的测量。

3.眼压调节范围可根据需要自行调节，且不需更换模拟眼球。

4.模型可以训练和考核眼压测量的整个流程。

5.模型可根据需求摆放出正确检查体位。

6.配置眼压计1个
（九）名称：耳内镜检查模型   预算单价 4190元 数量1套 预算总金额4190元

1.模型为成人头颈部，可左右摆动，手感真实、形态逼真。

2.模型采用标准的耳内检查体位。

3.具有精确的耳廓、外耳道解剖结构。

4.可使用耳镜进行耳内病变的检查。
5.耳内病变组件更换方便，可用于考核。

6.提供耳科正常和疾病病变组件≥20种，包括但不局限于正常鼓膜
（十）名称：无菌操作训练仿真标准化病人   预算单价 6100元 数量1套 预算总金额6100元

1.模型为整体成人，外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实，可反复多次使用。

2.模型关节灵活，双眼可眨动，可做口腔护理。

3.人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂前上棘、耻骨等。可练习全身各处手术切口的术前无菌操作:头部、颈部、躯干部、肢体近端、远端、手(足)部等。

4.可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。

（十一）名称：鼻腔出血模型   预算单价 4200元 数量1套 预算总金额4200元

1.模型成人头部。

2.解剖结构精确，具有鼻腔、鼻中隔等解剖结构。

3.模型的一侧面部可拆卸，可观察出血位置。
4.可模拟不同的出血部位以及不同严重程度的鼻出血。

5.可进行鼻腔填塞止血训练。

6.止血成功，会有相应提示灯亮起，并伴有提示音。

（十二）名称：眼视网膜病变检查训练模型   预算单价 4200元 数量1套 预算总金额4200元

1.模型模拟成人头颈部。

2.可进行视网膜和各种常见眼底病变检查，通过更换不同的眼底病变幻灯片模拟临床上常见的眼底病变。

3.可显示病变≥10种，包括：正常视网膜、老年性视网膜黄斑变性/玻璃疣、视网膜中心静脉闭塞、高血压性视网膜病变、视乳头水肿、视神经盘凹陷、视神经萎缩、轻度糖尿病视网膜病变、糖尿病视网膜病变、增殖前期糖尿病视网膜病变。

（十三）名称：闭合性骨折固定及脊髓损伤搬运平台   预算单价 14000元 数量1套 预算总金额14000元

1.模型外观仿真，可以根据需要摆放成多种操作体位，可进行闭合性骨折固定、脊髓损伤搬运等急救训练操作。

2.模型自带骨折伤情，至少包括上端尺桡骨闭合性骨折、胫腓骨下段闭合性骨折等2处骨折。

3.模型颈部带有电子感应装置，搬运过程中颈部抬高的角度≥30度，有报警提示。

4.模型腰部带有电子感应装置，腰部弯曲时有报警提示。

（十四）名称：低位包扎训练模型   预算单价 3000元 数量1套 预算总金额3000元

1.模拟人体下半身，从剑突下至双下肢，体表解剖结构准确，包含脐、髂前上棘、臀裂等体表标志。

2.一侧下肢为从膝以下截断的截肢。一侧下肢为大腿中部截断的截肢，可进行残肢的包扎练习。

3.在此模型可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎。可进行腹部多头带包扎。

4.提供绷带和三角巾各1条。

（十五）名称：高位包扎训练模型   预算单价 3200元 数量1套 预算总金额3200元

1.模拟一成年人上半身，体表标志明显。

2.右臂为全肢，肩、肘关节可活动，可摆成上肢的功能位置。右手食指为断指，左臂为肘上截肢，可进行残肢的包扎练习。

3.可进行锁骨、前臂、肱骨骨折的固定操作。

4.在此模型的各个部位上可完成多种绷带包扎训练，包括：环形、斜形 、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎。

5.完成头、颈、下颌、乳房等部位的三角巾包扎。

6.可进行胸部多头带包扎。

7.提供绷带和三角巾各1 条。

（十六）名称：外科清创缝合模型  预算单价3200元 数量3  预算总金额：9600元
技术参数：

1.要求医用硅胶材质（提供第三方检测报告），具有韧性、撕裂强度和延展性，需要接近真实皮肤，能承受缝线拉扯而不轻易撕裂。

2.包含上肢、下肢及腹部3个部位的锐器伤，可看见皮肤及皮下组织。

3.可在伤口处进行冲洗、消毒、上药、包扎、缝合、打结、拆线等基本操作技能的训练。

4.要求具备抗腐蚀性，双氧水冲洗不会损耗模块，碘伏消毒清理后不易留痕迹，可重复练习。

5.配套教学耗材：模拟碘酊1瓶。

（十七）名称：外科缝合包扎模型   预算单价4000元 数量3台  预算总金额：12000元
技术参数：

1.要求医用硅胶材质（提供第三方检测报告），需有真人皮肤的韧性、弹性和阻力，触感真实，可进行消毒、铺巾操作训练。

2.模拟成人躯干，上至颈部，下至大腿根部，可用于练习伤口清创、缝合、换药、包扎、止血等基本技能训练。

3.≥16处切口，包含甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、乳房脓肿切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、截肢术。

4.配备模拟碘酊1瓶。

（十八）名称：浅表打结训练及考核指导模型  预算单价4600元   数量2台  预算总金额：9200元
1.可模拟人体组织张力

2.具有两种规格圆柱体模拟打结空间：小而浅的固定圆柱体模拟小空间打结；大而深的可拆卸圆柱体模拟深部成角空间打结。
2.模拟血管真实富有弹性。

3.模型底部具有防滑设计，可进行不同类型的浅表打结训练与考核。

4.带有电子检测结构，可记录操作过程中用力过大的次数。

5.配备模拟血管2根。
（十九）名称：针刺臀部训练模型 预算单价3000元  数量3台  预算总金额：9000元
1.医用硅胶材质（提供第三方检测报告），模拟成年男性的下半身臀部，约脐上至腹股沟区，具有良好的穿刺感、自愈性和抗撕裂性。

2.材质耐针刺，可以进行多种针刺方法的训练。

3.模型上标记≥20个常用穴位，包括但不限于环跳、长强、会阳、神阙、关元、气海、天枢、归来、大横、承扶、居髎、维道、五枢、带脉、腰阳关、大肠俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、次髎。

4.臀部上穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。

5.配备针刺针3套，专用光源灯1个。
（二十）名称：推拿手法训练及考核模型 预算单价189000元   数量1台  预算总金额：189000元
产品由全身推拿模型人、高清摄像系统、智能软件系统组成，可以进行临床常用推拿手法示教、学习、训练及考核。

1.推拿模拟人：

▲1.1为全身仿真人，包括完整的头部、躯干和四肢，模型人身高≥175cm,体重≥60kg，医用硅胶材质（提供第三方检测报告）。（提供实物照片）

1.2模拟人可实现仰卧位、俯卧位等≥3种体位，可自主保持体位，满足推各种手法所需。

▲1.3模型内置传感器≥19个，背部可动态检测推拿手法的相关参数，包括手法力度大小、方向、频率、次数、作用点与作用范围等≥5项参数。腹部可动态检测推拿手法作用点与作用范围、频率、次数，手法力度大小等参数。头部和四肢可检测抖法、扳法、摇法的运动学参数，可检测参数包括推拿手法的角度、幅度、频率、次数。（提供产品软件截图）

1.4模型人支持有线或无线方式，与主控端电脑连接。

1.5模拟人内置可充电锂电池，可满足持续≥10小时以上的使用。
2.高清摄像系统（像素）

摄像头角度全方位可调，像素≥200万，高清视频拍摄系统实时捕捉，完整录制操作情景及手法细节，操作可进行回放，采集视频可自动存储并上传到主控端电脑。

3.智能软件系统：

3.1智能控制系统由教师端和学生端功能组成。

3.2教师端可示教推拿手法；支持推拿手法技能考核；支持试卷评阅；并且教师端可采集专家标准手法的数据（多方式数据图形与操作手法视频同步集合）。此外，教师端可根据手法类别、体质强弱两种方式选择考核手法，并设置考试对象、考试时长、考试分值和评分标准。

3.3学生端可查阅推拿理论资料、进行推拿手法训练（系统可自动对比学员手法数据与内置专家手法数据）、参加考核。
3.4系统内置≥20种推拿手法理论学习资料，资料包含文字、图片、视频等多种表现形式，支持教师学习资料的新增和编辑。系统内置一指禅推法、扳法、抖法、㨰法、揉法、拿法、推法、振法、摩法、拍法、击法、搓法、点法、按法、摇法等≥15种推拿手法，可供教师、学生练习、考核。

3.5系统可采集手法合力曲线、手法分解力曲线、手法操作时间和频率、手法操作次数和幅度以及手法角度等。并以空间坐标系的形式展示手法动力学特征。（提供产品软件截图）。

3.6手法操作视频支持记录、查阅，手法训练操作表统计支持查阅、打印、导出（导出方式）。

3.7考试试题可导入、导出、更新。

3.8该系统具备用户管理、数据备份与恢复等功能。

注： ▲为重要参数，负偏离扣分值是其他常规参数负偏离的2倍

（二十一）名称：骨髓穿刺训练模型   预算单价：4500 元 数量3台    预算总价：13500元

1.医用硅胶材质（提供第三方检测报告），模型模拟一成年男性躯干（尺寸材质），上至头部，下至大腿根部，具有仿真皮肤，取平卧位，质地柔软、触感真实，外观形象逼真，主要用于骨髓穿刺术的示教、训练与考核。

2.解剖标志精确：颈椎棘突、胸椎棘突、腰椎棘突、胸骨柄、胸骨角、肋骨、髂前上棘、髂后上棘等解剖结构均可清晰触知。

3.模型可进行胸骨柄穿刺、左髂前上棘穿刺、右髂后上棘穿刺操作，模拟穿刺操作时的落空感。

4.穿刺操作成功后，可抽出模拟骨髓液。（提供配方）

5.配备骨穿针1个，胸骨穿刺模块、左前骨穿刺模块、左后骨穿刺模块、右前骨穿刺模块、右后骨穿刺模块各1个。
（二十二）名称：关节穿刺训练模型(膝关节普通）  预算单价 5200元 数量2台 预算总金额10400元
1.医用硅胶材质（提供第三方检测报告），模型为单侧下肢模型，包含大腿下部、完整膝关节和小腿上部。

2.模型触感逼真，可反复穿刺且能自闭合，提供真实的穿刺阻力感和突破感（落空感）。

3.模型可活动，具有完整的膝关节解剖结构，体表标志明显。

4.模型支持进行“浮髌征”体检、关节腔积液穿刺等操作；穿刺成功可抽出模拟关节腔积液。

5.模型预留注液接口，可及时补液

6.皮肤表面可用肥皂水清洁，皮肤可更换。

（二十三）名称：儿童模拟人  预算单价 7200元 数量1套 预算总金额7200元

1.模型材质柔软有弹性的仿真皮肤、关节灵活、牢固耐用，可摆放≥3种体位，如仰卧位、平卧位、坐位等。

2.可进行的儿童护理操作包括：一般护理包括全身包扎练习、洗浴更衣、更换尿布、口腔护理、耳道清洗、眼部护理和用药、气管切开护理、冷热疗法、吸氧训练等。

3.气道管理技术：具有逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、喉、食道、会厌、气管、气管环，可以练习经口气管插管、吸痰、吸氧。

4.具有可互更换的男、女外生殖器，可进行导尿、灌肠操作。

5.静脉输液/穿刺：具有静脉输液手臂，可进行静脉穿刺操作，穿刺正确可有回血。

6.肌肉注射：双侧三角肌或双侧股外侧肌可以进行肌肉注射。

7.骨髓穿刺：具有胫骨穿刺及骨内灌注下肢，穿刺定位体表标志明显，可进行胫骨穿刺及骨内灌注练习，进针后有模拟骨髓流出。

8.回肠、直肠、膀胱造瘘口护理。

9.经口/鼻置胃管：模型可检测口/鼻胃管的插管长度，插入正确位置，可通过回抽胃液及气过水声听诊，判断插管位置是否正确；可进行洗胃、胃肠减压、鼻饲等操作。

10.经口/鼻气管切开吸引。

11.四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动。

12.可模拟心肺、腹部等声音功能，包括至少50种声音，并且可以调节声音音量的大小。

13.配备模拟血管1套。

（二十四）名称：婴儿腰穿模型   预算单价 2460元 数量1套 预算总金额2460元

1.仿照婴儿真人大小，触感真实，富有弹性，材质环保，材质耐用，可反复进行练习。

2.体表有真实的骨性标志，棘突间隙、髂后上棘骨性标志明显便于定位。

3.为标准的腰椎穿刺体位，可进行侧卧位及坐位的婴儿腰椎穿刺。

4.手感真实，有阻滞感，有进针具备明显的突破感，穿刺正确有模拟脑脊液流出

（二十五）名称：新生儿气管插管模型    预算单价 2300元 数量1套 预算总金额2300元

1.仿真新生儿头部，标准头后仰体位

2.逼真的新生儿解剖结构，包括口、舌、悬雍垂、气管、支气管、肺等。

3.可进行新生儿气管插管训练。

4.可以通过吹气方式检查，或从头后方的可视窗口观察气管导管的置入状态，确认插管是否到位。

（二十六）名称：婴儿气道梗塞及CRP模拟人   预算单价 1480元 数量1套 预算总金额1480元

1.正常的气道阻塞模拟。

2.可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压。

3.气道贯通时的胸部扩张。

4.窒息、异物阻塞气道的模拟。

5.标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局。

6.精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨。

7.可练习Heimlick （海姆立克）、背部拍击法、胸部手指猛击法。

8.配备模拟异物块5个
（二十七）名称：高仿真全身消毒铺巾模型   预算单价 22000元 数量1套 预算总金额22000元

（一）产品概述

模型为全身模拟人，解剖结构完整，体表标志精确，外观真实，主要用于基础护理与专科护理技能训练与考核。

（二）具体参数：

1.模型关节灵活，能满足生理活动范围，可摆放仰卧位、半坐位、坐位、侧卧位等多种体位，并能在无外力辅助下，自主保持体位稳定。

2.模拟人具有精确的体表标志，具有口腔、鼻腔、牙齿、牙龈、舌、腭舌弓、腭咽弓、扁桃体、气管等解剖结构。

3.可进行脑室管引流护理操作。

4.具备面部清洗、梳理头发护理；具备外耳道滴药，眼内给药（可牵拉下眼睑）；可进行舌下给药，口腔护理；可进行鼻导管及面罩吸氧操作和雾化操作；可进行气管切开护理。

5.具备鼻饲、胃管测量、胃肠减压术、洗胃、三腔二囊管置管术的操作功能。

6.具备中心静脉置管，胸腔闭式引流及胃肠造瘘术的护理功能。

7.具有仿真的成年女性和成年男性外生殖器，可进行导尿操作。

8.具备大量/小量不保留灌肠、保留灌肠操作，可持续灌入液体。

9.具备压疮护理，可进行伤口换药、分类、评估、长度测量操作练习。

10.支持皮内、皮下、肌肉注射。

11.在一侧手臂可模拟桡动脉搏动并进行动脉穿刺，穿刺成功后可抽出模拟血液。

12.可在双侧手背进行静脉输液/采血操作，穿刺成功可有回血，可真实输入液体。

13.一侧足部具有糖尿病足典型表现，可进行示教及护理技能操作。

14.配备常见部位手术切口伤情模块一套。
（二十八）名称：动脉穿刺及检测套装   预算单价 9800元 数量1套 预算总金额9800元

1.模拟成人一侧手臂，外形美观，皮肤弹性好，仿真度高。

2.解剖结构准确，体表可明显触及桡骨茎突。

3.模型内置桡动脉搏动模拟功能，支持至少两档调节，通过切换档位可以改变模拟出的动脉血压高低。便于穿刺定位。

4.穿透桡动脉血管壁后有落空感，穿刺成功后，有模拟动脉血随动脉搏动进入针管。

5.穿刺部位内部具有液体防外漏设计。

6.穿刺部位便于更换。
7.模拟血粉1瓶、输液头皮针1盒

（二十九）名称：开腹关腹训练模型   预算单价 1370元 数量1套 预算总金额1370元

1.成人局部腹壁结构模型，解剖结构分层清晰，具有皮肤、皮下组织、肌肉、筋膜、腹膜和肠管。

2.可进行逐层切开腹壁、逐层缝合、拆线、各层组织打结、剪线等技能训练；每套腹壁可练习多个切口，可对伤口进行清洗、换药等技能训练。

3.下方的气球使腹壁垫处于紧张状态，模拟腹腔内环绕的肠管，防止训练练习者在开腹和关腹时伤害腹腔内的肠管。

4.具有底座便于操作，模拟腹壁可以更换。

（三十）名称：阴道后穹窿穿刺训练模型   预算单价 6300元 数量1套 预算总金额6300元

1.标准体位，为女性半身从剑突下至大腿近端结构的模型，固定于膀胱截石位。

2.模型解剖结构准确，至少包括阴阜、大小阴唇、阴蒂、肛门口、尿道口、阴道口、阴道内壁、子宫颈、宫颈口、阴道后穹窿等结构。

4.阴道弹性良好，可放入大、中、小号窥器。放置阴道窥器暴露宫颈及阴道后穹窿，用宫颈钳钳夹宫颈后唇，可充分暴露后穹窿。

5.穿刺时必须有明显的落空感，模拟真实操作。后穹窿穿刺正确时，应抽到不凝血；误穿入直肠可抽到模拟粪便。

6.可在不更换模型外皮的情况下更换穿刺囊。

7.皮肤材质耐用，皮肤弹性柔软仿真度高，材料环保耐用。

8.提供可更换的穿刺囊2个。
第二部分商务要求（资质要求、交货时间、售后服务等）：

一、供应商资质

（一）供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1.营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或复印件并加盖公章。

2.财务状况报告等相关材料：提供2024年度或2025年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告扫描件（应包括完整的审计报告和财务报表）或提交响应文件截止日期前近3个月内银行出具的资信证明复印件并加盖公章。

3.2026年至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章。

4.提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提交响应文件截止日前成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）并加盖公章。

（二）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构于响应文件开启当日响应文件开启时间之前打印的信用中国、中国政府采购网的查询结果信用记录未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加磋商。供应商若为法定代表人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书及身份证明原件或加盖公章的复印件（如身份证、护照、驾驶证等）；供应商若为被授权的委托代理人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书、法人代表授权书（须由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证明原件或加盖公章的复印件（如身份证、护照、驾驶证等）。

（四）本项目不接受联合体参加磋商，供应商须提供《非联合体磋商声明函》并加盖公章。

二、交货要求

1.交货时间：合同签订之日起十五日内安装调试完毕（具体情况以合同为准）

2.交货地点：天津市滨海新区中医医院
3.特别要求：除主体设备外，还须包括生产厂家的完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南或服务手册等）、设备使用所必需的备品备件，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证。

4.交货的产品生产日期距离实际到货日期应≤6个月
★三、服务要求（以下服务要求均为实质性条款，不满足将导致投标文件被拒绝）

1.保修期：整机保修≥3年（自货物经采购方验收合格之日起计算保修期），保修期内出现质量问题由供应商免费上门保修，且免费更换全部零配件，并承担修理、调换或退货以及由此给采购方造成损失的实际费用。

2.依据产品说明书，保修期内供应商对所供货物提供免费维护与保养。

3.货物在保修期内更换整机的，从双方确认更换完成日期开始，保修期重新计算。

4.在产品说明书或标签中标明的使用期限内，供应商免费对货物的软件进行更新、维护、升级。

5.在产品说明书或标签中标明的产品使用期限内，因货物质量问题，造成事故，供应商除负责修复、调换本合同货物外，还应承担受损人员及财产的赔偿责任，包括但不限于造成采购方数据丢失、损坏的，还应承担恢复数据、信息等费用损失。

6.在产品说明书或标签中标明的产品使用期限内，货物因制造粗糙、设计缺陷或原材料缺陷但在上述保修期届满之前的合理检测中未能发现的潜在缺陷，供应商负责免费更换、修复。

7.供应商针对采购方的报修，供应商的服务人员在24小时内上门，并在48小时内予以修复。供应商对于采购方报修后48小时内无法修复的部分：保修期内供应商72小时内免费更换；超过保修期但仍在产品说明书或标签中标明的产品使用期限内的，供应商72小时内更换。若供应商不予配合，采购方有权委托第三方修复或者向第三方采购同等规格的替换产品，由此产生的一切费用均由供应商承担。

8.供应商所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权，则必须是自己拥有或合法使用，不得侵害任何第三方的合法权益。

9.供应商应随货物向采购方交付货物的使用说明书及货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供应商有义务为采购方提供中文或译成中文文件。

10.货物在途及安装调试过程中的风险及责任全部由供应商自行承担，包括但不限于货物在途时或安装调试过程中发生毁损、灭失，以及给采购方或其工作人员、供应商或其工作人员、第三方造成人身伤亡或财产损失等。

11.未经采购人同意，成交供应商不得转让合同、转包或分包。

12.所响应产品涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）>〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

13.供应商须整包进行磋商，不得拆包分项响应。 

14.供应商如为代理商须提供所投产品生产厂家或代理机构出具的产品授权书复印件（如为代理机构授权，供应商还须同时提供代理机构与生产厂家之间的销售授权证明），将授权书复印件并加盖供应商公章。

第三部分：付款方式

1.供应商在合同签订三日内向采购方缴纳合同标的额的10%作为履约保证金，待保修期届满后，由采购方在保修期届满30日内全额（无息）退还给供应商，但历次因违约扣除的履约保证金不予退还。在保修期内，供应商一旦发生需扣除履约保证金的情形，供应商应在收到采购方扣除履约保证金通知之日起30日内向采购方补足履约保证金。
2.合同签订生效，货到、安装调试完毕并经需方验收合格，且需方收到供方提供全额发票后60日内需方付款。

是否有配套耗材：   (有 (无

其他要求：


	学科带头人或科室负责人签字：              日期：


